Szczecin, 18 października 2006 r. 

Dotyczy: Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 tys. euro na „Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 102  Międzyzdroje – Kołobrzeg I etap” nr projektu Z/2.32/I/1.1.1/395/05
WYJAŚNIENIE NR 2
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Dotyczy kosztorysu ofertowego, poz. 48 – Ścieki skarpowe z umocnieniem wylotu narzutem kamiennym.
Prosimy o podanie:

- ilości wylotów ścieków skarpowych u podstawy nasypu (zgodnie z KPED 01.29, tj. umocnionych narzutem kamiennym). 

- ilości wylotów ścieków skarpowych w rowie (zgodnie z KPED 01.28, tj. umocnionych betonem B-20).
Odpowiedź:

Ilość wylotów ścieków skarpowych u podstawy nasypu wynosi - 17.
Ilości wylotów ścieków skarpowych w rowie wynosi - 13

Pytanie nr 2:

Dotyczy kosztorysu ofertowego, działu 3 – Zatoki autobusowe. 
W opisie technicznym na stronie 7 w punkcie 6e mowa jest o tym, że obramowanie zatok autobusowych od strony jezdnio ma być wykonane z krawężnika kamiennego 25 x 30 na ławie betonowej z oporem z betonu B-15.

Tymczasem kosztorysie ofertowym w dziele 3 – Zatoki autobusowe, brak jest pozycji na wykonanie tych robót.

Jeżeli przytoczony powyżej zapis z opisu technicznego jest aktualny prosimy zamawiającego o zmodyfikowanie kosztorysu poprzez dodanie do niego odpowiedniej pozycji.
Odpowiedź:

Należy przyjąć jak w kosztorysie ofertowym. Obramowanie zatok tylko krawężnikiem betonowym. 
Pytanie nr 3:
Prosimy o określenie na jaką odległość należy wywozić materiały z rozbiórki oraz zdjęty humus.
Odpowiedź:
Materiały nadające się do ponownego wykorzystania należy odwieźć na plac składowy Obwód Drogowy Kamień Pomorski. Pozostałe materiały powinny zostać przewiezione na najbliższe wysypisko odpadów. W odniesieniu do oby rodzajów materiałów decyzja co do sposobu ich wykorzystania musi być każdorazowo konsultowana z Inżynierem Kontraktu. 

Pytanie nr 4:
W Opisie Technicznym w pkt. 6e napisano, że obramowanie na zatokach autobusowych należy wykonać z krawężnika betonowego 15x30  na ławie z oporem z betonu B15, od strony peronu ze światłem 12 cm, zaś od strony jezdni krawężnikiem kamiennym 25x30 na ławie betonowej. W dokumentacji projektowej na Przekrojach konstrukcyjnych Rysunek Nr 4 (odcinek I Międzyzdroje –Wisełka, odcinek II Wisełka-Kołczewo, odcinek III Kołczewo- Międzywodzie) krawężnik od strony peronu oraz od strony jezdni jest zaznaczony jako betonowy 15X30 na ławie betonowej z oporem. Przedmiar robót, również w dziale 3.Zatoki autobusowe  wymienia tylko krawężnik betonowy 15X30 na ławie betonowej z oporem. W związku z powyższym prosimy o sprecyzowanie czy należy od strony jezdni przyjąć krawężnik kamienny czy betonowy.   
Odpowiedź:
Należy przyjąć jak w kosztorysie ofertowym. Obramowanie zatok tylko krawężnikiem betonowym. 

Pytanie nr 5:
W kosztorysie ofertowym pozycja 24 „Wyrównanie podbudowy miesz.min-asfalt. 0/12,8 dla ruchu KR 3-6 z oczyszczeniem i skropieniem podłoża oraz dowozem mieszanki” oraz pozycja 26 „Warstwa wiążąca z betonu asf.0/12,8 grub.4cm z oczyszczeniem i skropieniem podłoża oraz dowozem mieszanki” określa uziarnienie mieszanki mineralno-bitumicznej jako 0/12,8 mm, natomiast w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej w dziale D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca” w pkt 5.2.2 w Tablicy 5 określa uziarnienie tej mieszanki jako 0/16mm.Prosimy o sprecyzowanie jakie uziarnienie należy przyjąć dla tych warstw.     
Odpowiedź: 
Uziarnienie MMA na wyrównanie i warstwę wiążącą należy przyjąć zgodnie z tablicą 5 w pkt. 5.2.2 specyfikacji D-05.03.05 a więc #0/16 mm.

Pytanie nr 6:
W kosztorysie ofertowym przy określeniu ilości w pozycjach działów zostały zdublowane ilości j.n.:

	Numer pozycji
	Podstawa
	Numer specyfikacji technicznej
	Opis
	JM
	Ilość
	Cena
	Wartość

	
	1.
	
	Roboty przygotowawcze 
	
	
	0
	0

	
	1.1.
	
	Roboty pomiarowe 
	km
	17,923
	0
	0

	
	1.2.
	
	Rozbiórki 
	m2
	17,923
	0
	0

	
	1.3.
	
	Usunięcie krzaków
	m2
	14640
	0
	0

	
	1.4.
	
	Zdjęcie humusu na poboczach
	m2
	13620
	0
	0

	
	5.1.
	
	Zjazdy bitumiczne do remontu 
	m2
	1148,6
	0
	0

	
	5.2.
	
	Bitumiczne - nowe 
	m2
	535,4
	0
	0

	
	5.3.
	
	Zjazdy z kostki betonowej Polburk
	m2
	501,47
	0
	0

	
	5.4.
	
	Zjazdy utwardzone destruktem z frezowania nawierzchni bitumicznej
	m2
	487,9
	0
	0

	
	6.1.
	
	Uzupełnienie poboczy 
	m2
	40873
	0
	0

	
	7.1.
	
	Odtworzenie rowów
	m3
	1898
	0
	0

	
	7.2.
	
	Oczyszczenie rowów z namułu 
	m
	6195
	0
	0

	
	7.3.
	
	Ścieki z prefabrykatów betonowych 
	m
	4754
	0
	0

	
	7.3.1.
	
	Ścieki przy krawędzi jezdni 
	m
	4180
	0
	0

	
	7.3.2.
	
	Ścieki skarpowe z umocnieniem wylotu 
	m
	594
	0
	0

	
	8.2.
	
	Odtworzenie oznakowania poziomego – zewidencjowanie istniejącego oraz wykonanie nowego pod ścisłym nadzorem wg obowiązującej instrukcji 
	m2
	3191
	0
	0

	
	8.4.
	
	Drogowe bariery sprężyste 
	m
	1453
	0
	0

	
	8.5.
	
	Sygnalizacja świetlna 
	szt.
	3
	0
	0


Prosimy o wykreślenie powyższych ilości z ww. pozycji

Odpowiedź:
W załączaniu do niniejszego wyjaśnienia Zamawiający przekazuje skorygowany kosztorys ofertowy.
Pytanie nr 7:

Dotyczy kosztorysu ofertowego, poz. 55 – Pionowe znaki i 58 – Tablice miejscowości i drogowskazy wg istniejących treści.

W ST D-07.02.01 przypisanej do pozycji 55 i 58 brak jest zestawienia znaków i tablic. Prosimy o przesłanie Wykonawcy takiego zestawienia.
Odpowiedź:
W załączaniu do niniejszego wyjaśnienia Zamawiający przekazuje inwentaryzację znaków pionowych i poziomych w formie zestawienia liniowego.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić wszystkie powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert w tym także  wypełniania załączników i druków.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego wyjaśnienia na numer faksu 091 4310 392.

