PAGE  
2

PLAN  ORGANIZACJI  ROBÓT
ORAZ

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

                                         dla  budowy: 

            „Remont pomieszczeń biurowych w budynku  

      zlokalizowanym przy ulicy Morskiej 43 w Koszalinie”


                                                                         OPRACOWAŁ:
                                                                                            Andrzej Swiridow
Szczecin, październik 2006r.
SPIS TREŚCI.

1. CEL

2. STRUKTURA ZATRUDNIENIA I KOMUNIKACJA

3. ZAKRES I ETAPY WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH

4. ŚRODKI TECHNICZNE I URZĄDZENIA

5. STOSOWANE TECHNOLOGIE

6. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS WYKONYWANIA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW PRAC

7. STOSOWANE ŚRODKI CHRONIĄCE PRZED ZAGROŻENIAMI

8. DROGI TRANSPORTOWE I DOJAZDOWE

9. STOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE

10. SKŁADY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

11. MIEJSCE SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW ODPADOWYCH.

1. Cel.
Celem sporządzenia „Planu organizacji robót i bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” jest zapewnienie warunków wykonywania  bezpiecznej pracy na terenie budowy pracownikom wykonującym zadania związane z wykonywaniem prac wykończeniowych oraz związanych z wymianą stolarki okiennej, oraz innym osobom, które będą znajdowały się w rejonie wykonywania prac.

2. Struktura zatrudnienia i komunikacja.
Do realizacji zadania przewidziano:

1. Kierownika budowy/robót  – który realizuje postawione zadania przy pomocy grup pracowników.

2. Pracownicy fizyczni zatrudnieni na stanowiskach:

a) robotnik budowlany – ilość pracowników w zależności od potrzeb niezbędnych przy realizacji poszczególnych etapów budowy od 4 do 8 pracowników,

b) robotnik budowlany grupy wykonującej montaż , demontaż stolarki okiennej – ok. 3 osób.
Łącznie na placu budowy będzie pracowało około 6 – 10 pracowników  Wykonawcy. Kierownik budowy/robót jest jednocześnie koordynatorem działań umożliwiających podczas wykonywania robót na placu budowy przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za informowanie pracowników o podjętych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Do pracy na budowie mogą być kierowani pracownicy posiadający aktualne badania lekarskie , również w zakresie pracy na wysokości, bez przeciwwskazań do wykonywanego zawodu oraz szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. (t
Koordynatorem wykonywanych prac na budowie jest Kierownik budowy/robót, który rozdziela zadania pracownikom. Podczas omawiania zadań kierujący pracownikami          (kierownik robót, brygadzista) mają obowiązek zgłaszania uwag dotyczących realizacji zadań. Wszelkie wątpliwości co do sposobu wykonania prac, kolejności oraz użycia materiałów i sprzętu rozstrzyga Kierownik budowy/robót.

Przy wejściach w rejon wykonywania prac umieścić napisy zabraniające wchodzenia na plac budowy osobom nieupoważnionym. Na placu budowy umieścić tablice informujące o zakazie przebywania w strefie wykonywania prac na wysokości (podczas prowadzenia robót wymiany stolarki okiennej).Rejony wykonywania robót powinny być tak wygrodzone, aby zachowana została strefa bezpieczna dla osób przemieszczających  się  w pobliżu miejsc prowadzenia prac (obiekt jest użytkowany).  
3. Zakres i etapy wykonywania prac budowlanych.
Zakresem wykonywanych prac jest: wymiana stolarki okiennej oraz przeprowadzenie prac wykończeniowych ( malowanie, wymiana wykładzin) w części pomieszczeń I pietra budynku.
Po przejęciu placu budowy przewiduje się wykonanie następujących prac:

1. Zabezpieczenie placu budowy poprzez:

a) wygrodzenie placu budowy taśmą ostrzegawczą ; rejon budowy znajduje się 

na terenie wewnętrznym budynku , 
b) wywieszenie i zainstalowanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych o zagrożeniach,

c) oczyszczenie placu budowy ze zbędnych materiałów, przedmiotów i innych elementów utrudniających prowadzenie prac, transportu itp.,

d) wykonanie tymczasowych sieci: elektrycznej dla potrzeb realizacji zadania,

e) wytyczenie miejsc składowania materiałów budowlanych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsce składowania zdemontowanych materiałów i jego prawidłowe oznakowanie tabliczkami ostrzegawczymi . 
4.  Środki techniczne i urządzenia.
Plac budowy wyposażono w:
1.   Elektronarzędzia

2.   Narzędzia ręczne

Instrukcje obsługi znajdują się u Kierownika budowy/robót. Powyższe urządzenia mogą obsługiwać pracownicy zapoznani z Instrukcją obsługi.


Pracownicy odpowiadają za stan techniczny stosowanych urządzeń i narzędzi.
5.Stosowane technologie.
a) demontaż i montaż stolarki okiennej
Demontaż i montaż stolarki okiennej powinien być poprzedzony starannym wygrodzeniem na zewnątrz budynku rejonu prac wraz z widocznym oznakowaniem o zagrozeniu robotami prowadzonymi na wysokości. Nie wolno zrzucać narzędzi, materiałów i odpadków.    

W strefie prac w widocznym miejscu należy umieścić tablice informacyjne „Uwaga!

Roboty na wysokości ", „ Nieupoważnionym osobom wstęp wzbroniony”. Pracowników należy zapoznać z planem prac, a w szczególności z wymogami dotyczącymi bezpie-czeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania tych prac.  

Podczas pracy przy demontażu stolarki należy przestrzegać następujących zasad postępowania:

- należy wykonywać to ostrożnie demontując pojedynczo skrzydła, potem ramy okienne 
- nie wybijać szklenia stolarki
- codziennie zabezpieczać zdemontowane wyroby i magazynować je w wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

    Dopilnować , żeby sprzęt i metody pracy eliminowały lub ograniczały do  minimum   

    powstawanie zagrożeń – ze względu na prowadzenie prac w budynku uzytkowanym.
    Odzież i obuwie robocze oraz środki ochronne stosowane przez pracowników zatrudnio-  

    nych przy zabezpieczaniu i usuwaniu materiałów muszą być odpowiednie.
    Pracownicy stosujący sprzęt ochronny układu oddechowego powinni mieć zapewnione   

    przerwy w pracy na odpoczynek - w miejscach, których nie występuje narażenie na  

    działanie pyłu  demontażu.
  W miejscach wykonywania prac, w których występuje narażenie na zapylenie,  

  niedopuszczalne jest spożywanie posiłków, picie napojów, palenie tytoniu, przechowywanie  

  rzeczy osobistych oraz przebywanie bez wyraźnej potrzeby.

Sprzęt ochrony układu oddechowego jednorazowego użytku w przypadku konieczności zastosowania musi być wymieniony po każdej zmianie roboczej lub częściej, gdy opory oddychania nadmiernie wzrosną.

b) roboty wykończeniowe 
 Roboty wykończeniowe ( malarskie, wymiana wykładzin) należy przeprowadzać w sposób nie powodujący zagrożenia zdrowia pracowników oraz osób postronnych.

Należy stosować sprawne drabiny, elektronarzędzia, zwracając uwagę na poprawność ich użytkowania.

Roboty demontażowe i montażowe przy ściąganiu i zakładaniu opraw świetlówkowych

powinna  wykonywać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. 

Zwrócić też uwagę na zagrożenie pożarem – nie należy palić tytoniu na stanowisku pracy

oraz używać otwartego ognia. 

Przestrzegać zasady, żeby w pomieszczeniach remontowanych nie znajdowało się za dużo materiałów i żeby nie stwarzały one przeszkody w poruszaniu się.
Rejony prac odgradzać w miarę możliwości szczelnie folią, ze względu na powstający przy robotach naprawczych powierzchni ścian i sufitów pył, mogący przeniknąć do użytkowanych w sąsiedztwie pomieszczeń biurowych.

6.  Zagrożenia podczas wykonywania poszczególnych rodzajów prac.

	Rodzaj pracy/czynności
	Zagrożenia dla pracowników
	Zagrożenia dla innych uczestników prac
	Sposoby ograniczenia zagrożenia

	Prowadzenie prac na wysokości.
	Upadek z wysokości powodujący ciężkie obrażenia.
	Uderzenie materiałami budowlanymi, elementami konstrukcji powodujący ciężkie obrażenia.
	Stosowanie przez pracowników ochron osobistych – uprzęży i linek bezpieczeństwa. Wygrodzenie stref niebezpiecznych, montaż daszków, wywieszenie tablic informacyjnych, dozór bezpośredni pracowników.

	Prace związane z transportem pionowym ręcznym. 
	Uderzenie, przygniecenie transportowanym materiałem.
	Uderzenie, przygniecenie transportowanym materiałem.
	Wytyczenie i oznakowanie dróg komunikacyjnych.

	Brak zabezpieczenia stosowanych materiałów budowlanych.
	Urazy mechaniczne .
	Urazy mechaniczne poprzez upadki.
	Składowanie materiałów w wygrodzonych zabezpieczonych miejscach.

	Eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych
	Porażenie prądem elektrycznym. Pożar.
	Porażenie prądem elektrycznym. Pożar.
	Szczególny nadzór nad instalacją elektryczną i urządzeniami napędzanymi energią elektryczną.

	Poruszanie się po placu budowy.
	Wypadki komunikacyjne, urazy powstałe w wyniku wykonywania prac na placu budowy
	Zwrócenie szczególnej uwagi podczas poruszania się po placu budowy przez osoby postronne.
	Bieżący nadzór placu budowy.

	
	
	
	

	
	
	
	


7.  Stosowane środki chroniące przed zagrożeniami.
7.1. Do obsługi elektronarzędzi oraz narzędzi ręcznych pracownicy wykonujący pracę na   budowie wyposażeni są w ochrony indywidualne takie jak:
a) okulary ochronne – do pracy przy pracach gdzie występują odpryski materiałów:

      -  obsługa wiertarki elektrycznej, 

      -  prace związane z użyciem narzędzi ręcznych np. młotek – przecinak,

b) rękawice wzmocnione skórą:

      -  wykonywanie prac transportowych,

      -  wykonywanie pozostałych czynności związanych z realizacją budowy.

      d)  odzież ochronna odpowiednia do realizacji prac
e)  Inne wg potrzeb

7.2. Ochrony zbiorowe to:

a) ogrodzenia placu budowy (taśma ostrzegawcza),

b) wygrodzenia stref niebezpiecznych,

c) wyznaczone drogi komunikacji dla pieszych,

d) wyznaczone miejsca składowania materiałów rozbiórkowych.

8. Drogi dojazdowe i komunikacyjne.

W celu właściwego poruszania się po placu budowy wyznacza się jako drogę do transportu materiałów budowlanych połączenie placu budowy wyjazd poprzez bramę z placu i poprzez bramę do wywozu odpadów z rozbiórki dachu. W przypadku wykonywania prac na wysokości każdorazowo należy wyznaczyć strefę bezpieczną poprzez wywieszenie tablic informacyjnych oraz wygrodzenie terenu taśmą ostrzegawczą. W przypadku gdy nie ma pewności co do skuteczności stosowanych zabezpieczeń należy stosować dozór bezpośredni przez pracownika, który będzie ostrzegał każdą osobę wchodzącą w rejon wykonywania prac o istniejącym zagrożeniu.
9. Stosowane materiały budowlane.

Na budowie stosowane są:

1. Stolarka okienna
2. Parapety blaszane 
3. Wkręty i gwoździe.
4. Farby 
5. Gips i materiały do szpachlowania

6. Klej do wykładzin

7. Wykładziny

8. Listwy przyścienne

10.  Składy materiałów budowlanych.
  1.  Materiały  składowane w miejscach nie kolidujących z ciągami komunikacyjnymi – w  

       sposób widoczny oznaczone.

11. Miejsca składowania materiałów odpadowych:

Miejsca na składowanie materiałów odpadowych  - z dala od ciągów komunikacyjnych. W razie możliwości szybki wywóz z remontowanego budynku.
