
Szczecin, dnia 02.02.2007 r. 

Dotyczy: Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 tys. euro na „Usługi sprzątania w obiektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy ulicy Mickiewicza 41, Piłsudskiego 40 – 42, Orła Białego 2 i Hołdu Pruskiego 8 oraz ochronę obiektu przy ulicy Mickiewicza 41 i ulicy Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie”. 

WYJAŚNIENIE 

W związku z uzupełnieniem przez Zamawiającego odpowiedzi na pytanie nr 21 ( numer nadany zgodnie z pismem z dnia 25 stycznia 2007 r.)dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Pytanie:

W związku z otrzymaną SIWZ na ochronę fizyczną budynków ( Zadanie Nr 2 i zadanie Nr 3 ) uprzejmie proszę o szerszą informację dotyczącą konserwacji tj.
- ul. Hołdu Pruskiego 8 – ile jest czujek ruchu?

- ul. Starzyńskiego 2 – ile jest czujek ruchu?

-ul. Mickiewicza – ile jest kamer? Ile jest punktów w centrali p.poż i alarmowej?

- ul. Piłsudskiego 40-42 – jakie są urządzenie p.poż w obiekcie?

Odpowiedź:

Hołdu Pruskiego

3 systemy SWiN (centrale alarmowe ESPRIT) – łącznie 16 linii dozorowych

Piłsudskiego

System SWiN (centrala MASTER) – 55 linii dozorowych, 4 szyfratory

System SAP (centrala ESSER) – 118 czujek i przycisków ROP, 4 sterowniki pętlowe, 7 sygnalizatorów,

System oddymiania (4 centrale D&H) – 4 przyciski, 5 siłowników

Mickiewicza

System SWiN (2 centrale MASTER) – łącznie 152 linie dozorowe, 4 szyfratory

System SKD ( MASTER) – łącznie 19 przejść,

System SKD ( URMET) – 5 wejść, 16 unifonów,

System RCP (UNICARD) – 1 wejście

System SAP (centrala ESSER) – łącznie 319 czujek i przycisków ROP, 4 sterowniki, 15 sygnalizatorów,

System oddymiania (MERCOR) system pneumatyczny

System TVD (Samsung) – rejestrator 16-wejść, konsola sterowania, dzielnik wizji quad, 3 kamery szybkoobrotowe, 3 kamery zewnętrzne, 6 kamer wewnętrznych, 4 monitory

Systemy SAP wyposażone są w czujniki izotopowe ( w sumie 265 szt)

Starzyńskiego - 7 czujek
Z poważaniem:
Uprzejmie proszę o potwierdzenie niniejszego wyjaśnienia na numer faksu 091 48 93 981.







