SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 


Załącznik nr 1 do SIWZ

REMONT BELEK STROPOWYCH NAD    

                                                                   I  PIĘTREM  W  BUDYNKU ZLOKALIZO- 

                                                                   WANYM   PRZY ULICY KLASZTORNEJ 11     

                                                                        W SZCZECINKU
                       SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
                                I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
                                       ST 00 – WYMAGANIA OGÓLNE
                                                                                      Szczecin, styczeń 2007
1. Wstęp
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2 Zakres stosowania ST

1.3 Zakres Robót objętych ST

1.4 Niektóre pojęcia podstawowe

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

2. Materiały
2.1 Źródła szukania materiałów

2.2 Pozyskiwanie materiałów
2.3 Inspekcja wytwórni materiałów
2.4 Materiały nie odpowiadające wymogom
2.5 Przechowanie i składowanie materiałów
2.6 Wariantowe stosowanie materiałów
3. Sprzęt

4. Transport

5. Wykonanie robót

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót

6. Kontrola jakości robót

6.1 Program zapewnienia jakości

6.2 Zasady kontroli jakości Robót

6.3 Pobieranie próbek

6.4 Badania i pomiary

6.5 Raporty z badań

6.6 Badania prowadzone przez Inżyniera

6.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń

6.8 Dokumenty budowy

7. Obmiar robót

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

7.4 Wagi i zasady ważenia

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

8. Odbiór robót

8.1 Rodzaje odbiorów Robót

8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

8.3 Przejęcie części Robót

8.4 Przejecie Robót i Odcinków

8.5 Dokumenty do przejęcia Robót i Odcinków

8.6 Akceptacja Robót potwierdzona Świadectwem Wykonania

9. Podstawa płatności

9.1  Ustalenia ogólne

9.2  Zaplecze  Wykonawcy
9.3  Tablice informacyjne

9.4  Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe

9.5  Koszty pozyskania Zabezpieczeń wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji

10. Przepisy związane
1. Wstęp
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ST 00 „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Remont  belek stropowych nad I piętrem w budynku zlokalizowanym przy ulicy Klasztornej 11 w Szczecinku”.
 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
 Specyfikację techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i 
 rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.
 Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami
  Technicznymi : 
ST 01  Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
ST 02  Roboty wykończeniowe wewnętrzne
ST 03  Roboty ciesielskie

1.3  Zakres Robót objętych ST
W zakres prac dotyczących niniejszego kontraktu wchodzi:
- wykonanie robót remontowo –budowlanych
- spełnienie wszystkich wymagań Zamawiającego , z uwzględnieniem:
     = wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy zgodnie z p.9.2.2 niniejszej specyfikacji
     =  tablic informacyjnych zgodnie z p.0.3 niniejszej specyfikacji
     =  zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe zgodnie z p.9.4 niniejszej specyfikacji
     =  pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 
Zakres robót remontowo – budowlanych obejmuje następujące zadania:
Przedmiotem  remontu są pomieszczenia usytuowane na I i II  piętrze budynku  zlokalizowanego przy ulicy Klasztornej 11 w Szczecinku. W ramach tego remontu wymieni się belki stropowe w części budynku wraz z towarzyszącą konstrukcją stropu , wymieni się wykończenie warstw podłogowych, okładziny i izolację ścian działowych  na GK, dokona koniecznych napraw tynku , pomaluje, częściowo wytapetuje ściany i sufity, wymieni istniejącą stolarkę drzwiową , częściowo wymieni instalację elektryczną w remontowanych pomieszczeniach - (z zachowaniem obowiązujących warunków wykonania i odbioru robót, norm i zasad sztuki budowlanej oraz aktualnej wiedzy technicznej ). 
Zakres precyzuje Wyceniony Przedmiar Robót. 
Niektóre określenia podstawowe użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.3.1 Laboratorium – laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów  oraz Robót.
1.3.2 Odpowiednia (bliska ) zgodność – zgodność wykonywania Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.
1.3.3 Inżynier ( Inspektor)– przedstawiciel Zamawiającego – uprawniony i odpowiedzialny za prowadzenie procesu remontu.
1.3.4 Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną oceną techniczną wyrobu  stwierdza-
jącą jego przydatność w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do   udziela-nia aprobat technicznych ; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 10 z dnia 8.02.1995r. Poz.48, rozdział 2). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne , lista jednostek upoważnionych do ich wydawania
jest w spomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).
1.4.5      Certyfikat zgodności – dokument wydawany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że
              zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są  
              zgodne  z określoną normąlub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
              dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie ( zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r.                           
              Prawo budowlane , art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN  
              lub aprobatą techniczną ( w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).
1.3.5 Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certy- 
              fikacji, wskazujący , że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są 
              zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.
1.4      Ogólne wymagania dotyczące Robót.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z zakresem określonym
w przedmiarze robót stanowiącym podstawę do określenia wartości robót, poleceniami Inżyniera – przedstawiciela Zamawiającego.
 a)  Dokumentacja Powykonawcza całości wykonanych Robót , którą Wykonawca winien opracować w ramach Ceny Kontraktowej, w tym również :
       -  instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę,  
          konserwację danej części robót 
       -  szkice sytuacyjne.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do stanu poprzedzającego remont , wynikłe w trakcie realizacji robót.
Koszty związane ze spełnieniem tego wymagania Wykonawca uwzględni w ramach ceny Ceny Kontraktowej. 
Wszelka dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w sposób  potwierdzający prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac.
1. MATERIAŁY
Materiały , elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać odpowiednim standardom 
lub odpowiadać wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodności wydanym przez
Instytut Techniki Budowlanej bądź też przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie lub tez innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do wydawania certyfikatów materiałowych w Polsce.
2.1 Źródła poszukiwania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczinych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań  oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza ,że automatycznie wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót (w uzgodnieniu z Inżynierem).  
2.2 Pozyskiwanie materiałów
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane
z dostarczeniem materiałów do Robót.
2.3 Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji poszczególnych partii wyrobu pod względem jakości. 
W przypadku gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:
Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
Inżynier będzie miał wolny dostęp , w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.  
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli na użycie tych materiałów do innych robót , niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj Robót , w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego ni przyjęciem i nie zapłaceniem.   
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontrolo przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będązlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.6 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli ST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera . 



    
3.     Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót.  Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym ST lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera .
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót , zgodnie z zasadami określonymi 
 w ST i wskazaniach inżyniera w terminie przewidzianym przez Inżyniera.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót  ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Jężeli ST przewiduje możliwość zastosowania wariantowego sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o tym i uzyska akceptację przed użyciem sprzętu.
Jakichkolwiek sprzęt , maszyny, urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu , zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.
4.   Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontarktu na poleceni Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. Wykonanie robót
5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z zasadami BHP, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, Dokumentacją Techniczną, poleceniami Inżyniera, obowiązującymi warunkami odbioru i wykonania robót budowlanych,

sztuką budowlaną i dostępnymi dzisiaj zasadami wiedzy technicznej .
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inżynier poprawione na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowie-
dzielności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6.   Kontrola jakości Robót
6.1 Program zapewnienia jakości ( PZJ).
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości , w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z ST oraz poleceniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
Część ogólnąopisującą:
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób realizacji
- organizację ruch w budowie
-zasady BHP
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość Robót
- sposób i procedurę sterownia jakością wykonywanych Robót
- wyposażenie w sprzet
- sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, proponowany sposób i formę przekazywania  
  tych informacji Inżynierowi;
Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami techn.
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu
- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw  materiałów i wykonywania  
  poszczególnych elementów robót
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inżynierowi najpóźniej razem z Harmonogramem w terminie zgodnym z ustaleniami Warunków Kontraktu.   
6.2 Zasady kontroli jakości Robót
Cele kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt , zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości, Inżynier może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania , że poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością zapewniajacą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i wskazaniami Inżyniera.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone , Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami kontraktu.
Wykonawca dostarczy świadectwa, ze wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury
Badań. Wszystkie koszty związane z zorganizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i Robót ponosi Wykonawca.
6.3 Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów , które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty badań tych – dodatkowych pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, a przeciwnym przypadku pokrywa je Zamawiający.
6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
Nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodaju, miejscu i terminie pomiaru lub badań. Po wykonanie pomiaru lub badania, Wyknawca na piśmie przedstawi Inżynierów ich wyniki do akceptacji.
6.5 Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z w ynikami badań jak najszybciej lecz nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań – kopie będą przekazywane Inżynierowi na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6 Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia , Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła wytwarzania i zapewniona mu wszelka potrzebna pomoc ze  strony Wykonawcy.
Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.
Jeśli wyniki te wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodność materiałów i robót z ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych  badań i pobierania próbek, poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń
Inżynier może dopuścić tylko te materiały, które posiadają :
- certyfikat na znak bezpieczeństwa , wskazujący na to , że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobata techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną jak powyżej i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów , dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny je cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty , wydane przez producenta, a w razie , potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań , będą odrzucone.  
6.8 Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy  spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą przeprowadzane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką , w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załaczone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Technicznej
- uzgodnienie przez Inżyniera PZJ i harmonogramu Robót
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
- przebieg robót , trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  w Robotach
- uwagi i polecenia Inżyniera
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i koncowych odbiorów  
   Robót
- wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub –
- wymaganiom szczególnym w związku z warunkami atmosferycznymi
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót
- dane dotyczące jakośći materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
   kto je przeprowadził
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał
- inne istotne informacje o przebiegu Robót
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót . Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.
Dokumenty Laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne wyniki badań Wykonawcy. Jeśli są wymagane, będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz wymienionych w pkt. 1 – 3 nastepujace dokumenty:
- pozwolenie (zgłoszenie) na realizację zadania budowlanego
- protokoły przekazania Terenu Budowy
- umowy cywilno prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
- protokoły odbioru robót
- protokóły z narad i ustaleń
- korespondencja na budowie
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Ternie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy  będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7.  Obmiar  robót
Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  z ST i w Wycenionym Przedmiarze Robót.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki będą wpisane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością określoną w Kontrakcie lub oczekiwaną przez Wykonawcę i Inżyniera.
Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane wzdłuż linii osiowej.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości wyliczone w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę . Jeżeli urzadzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwo legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania Robót. 
Wagi  i ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST.
Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni i objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiar. W razie braku miejsca mogą być dołączone na piśmie w formie oddzielnego załącznika do Ksiegi Obmiar, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.
8. Odbiór  robót. 
8.1 Rodzaje odbiorów Robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych , Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) Przejęcie części Robót,

c) Przejęcie Robót i Odcinków,
d) Akceptacja Robót potwierdzona Świadectwem Wykonania.
8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczes-nym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość i ilość Robót zanikających ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfiguracji z Dokumentacją 

określającą zakres Robót, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Przejęcie części Robót.

Przejęcia części Robót dokonuje się wg zasad określonych w Kontrakcie.

8.4    Przejęcie Robót i Odcinków.

Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inżyniera i zobowiązuje się zakończyć wszystkie zaległe roboty po Okresie Zgłaszania Wad w czasie przewidzianym na Usuwanie wad. Upoważnia to Inżyniera do wystawienia Świadectwa Przejęcia w odniesieniu do Robót, zgodnie z Kontraktem. 

8.4 Dokumenty do Przejęcia Robót i Odcinków.

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentację (Ew. szkice) z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu, i  

   udokumentowanie  wykonania Jego poleceń,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru,

- wyniki ew. pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

- sprawozdanie techniczne,

- dokumentację powykonawczą inwentaryzacyjną,

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

- zakres i lokalizację Remontu,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji określającej zakres Robót przekazanej przez  

  Zamawiającego,

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,

- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.

W przypadku gdy, wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do Przejęcia Robót, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Przejęcia Robót.

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja.

8.5 Akceptacja Robót potwierdzona Świadectwem Wykonania

Akceptacją Robót jest Świadectwo Wykonania, które Inżynier wystawi zgodnie z warunkami Kontraktu. Po wystawieniu przez Inżyniera Świadectwa Wykonania , Wykonawca przedkłada Inżynierowi wstępną wersję rozliczenia ostatecznego. Rozliczenie ostateczne następuje zgodnie z warunkami Kontraktu, po czym Inżynier  winien wystawić Zamawiającemu Ostateczne Świadectwo Płatności.

9. Podstawa  płatności

9.1 Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa za wykonanie całości Wycenionego Przedmiaru Robót.

Cena ta będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji  określającej zakres Robót.

Cena ryczałtowa będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią ,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

- wartość niezbędnych badań i pomiarów,

- wartość wywozu i składowania odpadów,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren Budowy i z 

   powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) ,
- koszty pośrednie , w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy( w tym  

  doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty organizacji ruchu na budowie, wraz 

  z projektem, jeśli to okaże się konieczne, oznakowanie Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz 

 Budowy, opłaty za ew. dzierżawę placów , badania i ekspertyzy dotyczące wykonania Robót, ubezpieczenia  

  oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
-  zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w  okresie gwarancyjnym (Okresie Zgłaszania Wad),
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za zakres robót wg Wycenionego Przedmiaru Robót jest ostateczna i wyklucza żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych  Wycenionym Przedmiarem Robót.

9.2 Zaplecze Wykonawcy

a) zainstalowanie zaplecza Wykonawcy – koszty ujęte w cenie ryczałtowej w Kontrakcie,

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy - koszty ujęte w cenie ryczałtowej w Kontrakcie,
c) Likwidacja zaplecza Wykonawcy- koszty ujęte w cenie ryczałtowej w Kontrakcie.

Utrzymanie zaplecza .

W trakcie trwania budowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania zaplecza w czystości, niezbędnych urządzeń w należytej sprawności.
Likwidacja zaplecza – należy to uczynić po zakończeniu robót. Teren po likwidacji zaplecza należy oczyścić i doprowadzić do stanu pierwotnego.

9.2.1 Koszty zaplecza . 

Koszty związane z zorganizowaniem i likwidacja zaplecza ponosi Wykonawca.

9.3 Tablice informacyjne

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablicę informacyjną – wg wzoru zgodnego z wymogami polskich przepisów prawa budowlanego. Koszty związane ze spełnieniem wymagań dotyczących 

tablicy Wykonawca uwzględni w cenie ryczałtowej  Kontraktu.

9.4 Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe.

 Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca ; jednostka obmiaru jest ryczałt.

9.5 Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. Przepisy związane 

Specyfikacje w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część  i należy je czytać z Dokumentacją techniczną i Specyfikacjami, jak gdyby one tam występowały. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm( datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób,, ściśle z Polskimi Normami(PN) lub odpowiednimi normami krajów UE .
REMONT BELEK STROPOWYCH NAD    

                                                                   I  PIĘTREM  W  BUDYNKU ZLOKALIZO- 

                                                                   WANYM   PRZY ULICY KLASZTORNEJ 11     

                                                                        W SZCZECINKU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ST 01 – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
I ROZBIÓRKOWE
SZCZECIN, styczeń 2007
1.  WSTĘP
   1.1    Przedmiot ST
   1.2     Zakres stosowania ST
   1.3     Zakres robót objętych ST
   1.4     Określenia podstawowe
   1.5     Ogólne wymagania dotyczące robót
2.  MATERIAŁY
4.  TRANSPORT
5.  WYKONANIE ROBÓT
   5.1      Ogólne warunki wykonania robót
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.    OBMIAR ROBÓT
8.    ODBIÓR ROBÓT
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI
   9.1       Ogólne wymagania
   9.2       Płatności
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE
   10.1      Normy 
1. 
WSTĘP
1.1
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specfyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych , które zostaną wykonane w ramach zadania pt. „Remont  belek stropowych nad I piętrem w budynku zlokalizowanym przy ulicy Klasztornej 11 w Szczecinku”.

Zakres robót remontowo – budowlanych obejmuje następujące zadania:

demontaż belek stropowych drewnianych stropów w części budynku wraz z towarzyszącą konstrukcją stropu, rozbiórka warstw podłogowych, okładzin i wypełnienia ścian działowych ( szkieletowo - murowanych, demontaż istniejącej stolarki drzwiowej , częściowy demontaż instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach. 

1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.2.
Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych i rozbiórkowych zgodnie z Wycenionym Przedmiarem Robót.
W zakres prac wchodzi rozbiórka następujących elementów obiektu:
1. Roboty przygotowawcze

1.            Wykonanie zabezpieczenia rejonu wykonywania prac.
2.            Przygotowanie miejsca na składowanie demontowanych materiałów.
2. Roboty rozbiórkowe 

3.            Rozbiórka istniejących stropów drewnianych w pomieszczeniu na I piętrze i znajdujących się nad  

               nim  pomieszczeniach korytarza i pokoju.
                             3. Roboty demontażowe
4. 
Demontaż istniejącej stolarki  drzwiowej.
5.            Demontaż wypełnienia murowanego ścian działowych murowano – szkieletowych.

6.            Demontaż opraw oświetleniowych i instalacji elektrycznej.
1.4
Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i określeniami zawartymi w ST – 00 Wymagania ogólne.
1.5
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 Wymagania ogólne.
2.
MATERIAŁY.
Materiały potrzebne to:
- folia do zabezpieczeń.

3.
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST – 00 Wymagania ogólne.
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera .
4.
TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST – 00 Wymagania ogólne. W szczególności przyjmuje się, że wystarczający dla tego typu i zakresu robót będzie:
- samochód wywrotka
5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1
Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00 Wymagania ogólne.
Wymagania dotyczące wykonania robót podane w Dokumentacji Projektowej, ponadto:

- roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, ew. też przy użyciu elektronarzędzi

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalację elektryczną.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST – 00 Wymagania ogólne.
7.
OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00 Wymagania ogólne.
Jednostką obmiaru jest:
- [mb] listwy przyścienne
- [m2] powierzchnie podłóg, ścian , sufitów, stolarki
8.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 Wymagania ogólne.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1
Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST – 00 Wymagania ogólne oraz zapisy Kontraktu.
9.2
Płatności
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymienony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o cenę ryczałtową ustaloną w Kontrakcie.

Cena robót obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze

- oczyszczenie demontowanych elementów

- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów

- cięcie elementów stalowych na, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z robiórki

- składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki dróg, oczyszczenie ich, segregowanie, 
pryzmowanie lub układanie w stosy

- załadunek i odtransportowanie gruzu (wysypisko odpadów) oraz materiałów z rozbiórki dróg (do 
miejsca składowania), z rozładunkiem w wyznaczonym miejscu ,  opłaty za składowanie: koszt 
składowania materiałów z rozbiórki powinien zawierać również koszt utylizacji /Rozdział1 Ustawy z 
dn. 27.04.2001 O odpadach „koszt odwozu na wymaganą odległość 10 km  od miejsca 
               prowadzonych  robót.)

- załadunek i transport gruzu z rozbiórki na miejsce składowania (wysypisko odpadów), wyładunek

w miejscu składowania

- opłaty za składowanie gruzu na wysypisku

- utrzymywanie w stanie przyjezdnym dróg dojazdowych, w trakcie prowadzenia robót

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

- zabezpieczenie odciętych końcówek istniejących instalacji przed zanieczyszczeniem
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.
Normy
       Numer normy polskiej i odpowiadającej

                   jej normy europejskiej i



Tytuł normy



międzynarodowej
       PN-IEC 60364-7-704:1999


Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych..






Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 






lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
REMONT BELEK STROPOWYCH NAD    

                                                                   I  PIĘTREM  W  BUDYNKU ZLOKALIZO- 

                                                                   WANYM   PRZY ULICY KLASZTORNEJ 11     

                                                                        W SZCZECINKU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST – 02 – ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE 
WEWNĘTRZNE

SZCZECIN, styczeń 2007

1.
WSTĘP
   1.1
Przedmiot ST.

   1.2
Zakres stosowania ST.

   1.3
Zakres robót objętych ST

   1.4
Określenia podstawowe

   1.5
Ogólne wymagania

2.
MATERIAŁY

3.
SPRZĘTY

4.
TRANSPORT

5.
WYKONANIE ROBÓT

   5.1
Wymagania ogólne

       5.1.1
Montaż krokwi dachowych i umocnienie

       5.1.2
Pokrycia dachowe

       5.1.3
Osadzenie stolarki

       5.1.4
Rynny i rury spustowe oraz obróbki z blachy

   5.2
Wykonanie robót

6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

   6.1
Wymagania ogólne

   6.2
Badania materiałów

   6.3
Kontrola jakości robót

7.
OBMIAR ROBÓT

8.
ODBIÓR ROBÓT

9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI

   9.1
      Ogólne wymagania dotyczące płatności

   9.2
       Cena  wykonania robót obejmuje:

10.
PRZEPISY ZWIĄZANE

     10.1
         Normy

     10.2
         Inne

1.
WSTĘP

1.1
Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru budynków, które zostaną wykonane w ramach zadania pt. „Remont  belek stropowych nad I piętrem w budynku zlokalizowanym przy ulicy Klasztornej 11 w Szczecinku”.
1.2
Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3
Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót obejmujących wykonanie remontu pomieszczeń biurowych zgodnie z Przedmiarem Robót. Prace będące przedmiotem niniejszej specyfikacji dotyczą następujących działań:


- Montaż wykładzin PCV i dywanowej

- Wykonanie okładziny z płyt GK z izolacji folią i wełną mineralną – ścian działowych na  

                istniejącym ruszcie drewnianym 


- Malowanie lub tapetowanie wraz z wyrównaniem i napraw koniecznych powierzchni ścian i 
                sufitów

- Wymiana stolarki drzwiowej
1.4
Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w ST – 00 „Wymagania ogólne”.

1.5
Ogólne wymagania

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”.

2.
MATERIAŁY

2.1
Materiały podstawowe.

Do wykonania robót budowlanych, poszczególnych obiektów należy stosować następujące materiały, zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisem technicznym i rysunkami:


- gips szpachlowy

- zaprawa cem.wap. i cem.

- farba emulsyjna biała wewnętrzna


- silikon akrylowy

- szpachlówka do tynków

- stolarka drzwiowa drewniana wewnętrzna

- preparat gruntujący do ścian i sufitów np. Atlas Uni-Grunt


- klej do wykładzin


- wykładzina PCV i dywanowa

- listwy przyścienne z PCV i drewniane

- płyty GKF


- wełna mineralna półtwarda


- ruszt pod montaż płyt gk


- tapeta

2.2 Elementy budowlane.

Lp





Element

 1 





        2




1. Przygotowanie powierzchni ścian  do malowania.

1.
Zmycie ścian.

2.            Naprawa lokalnych uszkodzeń tynku.

3.            Przetarcie i wyrównanie powierzchni ścian .



2. Przygotowanie powierzchni podłóg.

4.           Ew. naprawa lokalnych uszkodzeń posadzki.



3. Obsadzenie stolarki drzwiowej.
5.           Obsadzenie stolarki w otworach.

6.           Naprawa ościeży ścian.

7.           Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami silikonem .



4. Wykonanie robót malarskich ścian i sufitów.
11.          Zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów.

12.          Wykonanie malowania dwukrotnego farbą emulsyjną wewnętrzną białą.



5. Montaż wykładzin.

13.          Zagruntowanie powierzchni..

14.
Przyklejenie wykładzin wraz z montażem listew przyściennych z PCV lub drewna.



               6. Wykończenie ścian płytami Gk na ruszcie stalowym.
15.
Wykonanie rusztu
16.          Montaż izolacji  ścian z płyt wełny mineralnej i folii

17.         Obłożenie ścian płytami GK



8. Wywóz zdemontowanych materiałów na wysypisko.
18.         Wywóz materiałów zdemontowanych.
3.
SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST – 00 – Wymagania ogólne.

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.

4.
TRANSPORT.

Zgodności z ST – 00 Wymagania ogólne oraz z Dokumentacją Projektową wymagana będzie w przede wszystkim od wymienionych poniżej środków transportu:


- samochód skrzyniowy

5.
WYKONANIE ROBÓT

5.1
Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00 Wymagania ogólne.

5.2      Wykonanie robót 

5.2.1
Montaż stolarki drzwiowej

-  stolarkę – ościeżnicę zamocować przy pomocy dybli do ościeży otworu  

-  pianką poliuretanową wykonać uszczelnienie i połączenie z ościeżami ścian na całym 

                 obwodzie

-  po stwardnieniu obciąć wystające fragmenty pianki, naprawić powierzchnię ościeży


    zewnętrzną szpachlówką , a od wewnątrz szpachlówką gipsową


- uszczelnić styki ościeży  i ścian silikonem akrylowym


- wyregulować stolarkę .

5.2.2 Przygotowanie powierzchni do malowania i malowanie emulsyjne ścian tynkowanych
- zdemontować oprawy świetlówkowe
- odkurzenie i zmycie powierzchni ścian i sufitów
- naprawa lokalna uszkodzonych miejsc tynku

- zagruntowanie i przetarcie szpachlówką powierzchni w celu wyrównania i wygładzenia

-  przetarcie papierem ściernym powierzchni
- zagruntowanie powierzchni przed malowaniem ( np. Uni – Grunt)

- malowanie ścian emulsyjne wewnętrzne

5.2.3     Wykonanie okładziny ścian działowych z izolacją cieplną i akustyczną

-  zamontować ruszt stalowy systemowy dla płyt GK na szkielecie ścian działowych

-  zamocować folię izolacyjną 

 
-  wykonać izolację z płyt wełny mineralnej


-  obłożyć ruszt płytami GKF

5.2.4
Wykończenie podłogi wykładziną PCV lub dywanową

- podłogę należy odkurzyć i zagruntować


- wykonać ew. przeszpachlowanie i zagruntowanie


- przykleić wykładzinę przy użyciu kleju smarując całą powierzchnię podłogi


- zamocować listwy przyścienne z PCV lub drewna

6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1
Wymagania ogólne



Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”.

6.2
Badania materiałów

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami ST i odpowiednimi normami.
6.3
Kontrola jakości robót

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z ST oraz zgodności z warunkami technicznymi i normami.
Należy przeprowadzić następujące badania:


- prawidłowość wykonania robót malarskich ,  

- zamocowanie parapetów zewnętrznych i jego połączenie ze ścianą i oknami

- pionowość ustawienia i właściwe zamocowanie ościeżnic okiennych i funkcjonowanie 
              - sprawdzenie równości  wykonania podłoża pod wykładzinę i sposób montażu wykładziny


- sposób przygotowania powierzchni stolarki drzwiowej pod malowanie

7.
OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00 Wymagania ogólne.

Jednostką obmiaru na poszczególnych obiektach są:


- [m2] stolarka okienna , powierzchnia ścian , sufitów , podłóg


- [m,] – listwy przyścienne, uszczelnienie
8.
ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych, oraz z ST – 00 Wymagania ogólne.

9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1
Ogólne wymagania dotyczące płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST – 00 Wymagania ogólne

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 

9.2
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje:

Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje:


- roboty montażowe rusztu, izolacji  i wykończenia ścian płytami GK


- roboty przygotowawcze i pomiarowe


-  montaż nowej stolarki  drzwiowej

- zakup materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania


- obrobienie przejść instalacyjnych


- osadzenie cokołów, narożników ochronnych w ościeżach drzwi itp.

- zakup materiałów wraz z niezbędnymi elementami dodatkowymi (np. rozpuszczalniki itp.)


- wykonanie prac malarskich ścian, sufitów

-  montaż nowych  wykładzin i listew przyściennych

- wykonanie prac pielęgnacyjnych


- prace porządkowe

10.
PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1
Normy

Numer normy polskiej i odpowiadającej                                  

jej normy europejskiej                                                                    Tytuł normy

i międzynarodowej 

PN-85/B-04500                                                                  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych

Poprawki 1 BI 8/90 poz. 67.                                               i wytrzymałościowych.

PN-88/B-32250                                                                  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.                                    

PN-68/B-10020                                                                  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania







       przy odbiorze.

PN-61/B-10245                                                                  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

Zmiany   1 BI 3/71 poz. 31.                                               ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 

                2 BI 3/83 poz. 16.                                               techniczne przy odbiorze.

PN 84/H-92126

Zmiany 1   BI 7/93 poz.48.                                                Blachy stalowe profilowane oraz ocynkowane                                                              

                                                                                           i powlekane.

PN-B-05000:1996                                                             Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie 

                                                                                           i transport.

PN-88/B-10085                                                                 Okna i drzwi z drewna, materiałów  drewno-

Zmiany 1   BI 4/92 poz.18.                                                podobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania

PN-88/B-10085 Zmiana 2                                                 i badania.

PN-68/M-78010                                                                Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe.

Zmiany 1   BI 2/70 poz.18                                                Wytyczne projektowania.

              2   BI 1/72 poz.2

              3   BI 10-11/74 poz.86

PN-85/B-04500                                                                 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych

Poprawki   1   BI 8/90 poz.67                                           i wytrzymałościowych.

PN-ISO 3443-1:1994                                                        Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady 
IDT ISO 3443-1:1979                                                       oceny i określania.

Errata KNN 6/95 lp. 4.

PN-ISO 3443-6:1994                                                        Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania 

IDT ISO 3443-6:1986                                                       kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów
                                



     z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna -
 





     Metoda 1.

PN-ISO 3443-:1994                                                          Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania

IDT ISO 3443-6:1988                                                       kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów                                                                                                                                                                                                                                                                        





                                  z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna -
 





     Metoda 1.

PN-ISO 7077:1999                                                          Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne






    i metody weryfikacji zgodności wymiarowej.

BN-79/7150-02                                                                Stolarka budowlana.

PN-69/B/-10280                                                               Roboty malarskie budowlane farbami  wodnymi i 

                                                                                          wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

BN-79/6113-44                                                                Farby olejne i ftalowe ogólnego stosowania.

BN-84/6117-05                                                                Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.

10.2.
INNE

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych,

Wymogi BHP
REMONT BELEK STROPOWYCH NAD    

                                                                   I  PIĘTREM  W  BUDYNKU ZLOKALIZO- 

                                                                   WANYM   PRZY ULICY KLASZTORNEJ 11     

                                                                        W SZCZECINKU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST – 03 – ROBOTY  CIESIELSKIE
SZCZECIN, styczeń 2007
1.
WSTĘP
   1.1
Przedmiot ST.

   1.2
Zakres stosowania ST.

   1.3
Zakres robót objętych ST

   1.4
Określenia podstawowe

   1.5
Ogólne wymagania

2.
MATERIAŁY

2.1         Materiały podstawowe

2.2          Elementy budowlane

3.
SPRZĘTY

4.
TRANSPORT

5.
WYKONANIE ROBÓT

   5.1
Wymagania ogólne

       5.1.1
Pokrycia dachowe

       5.1.2
Montaż folii dachowej paroprzepuszczalnej

       5.1.3
Rynny i rury spustowe oraz obróbki z blachy

   5.2
Wykonanie robót

6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

   6.1
Wymagania ogólne

   6.2
Badania materiałów

   6.3
Kontrola jakości robót

7.
OBMIAR ROBÓT

8.
ODBIÓR ROBÓT

9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI

   9.1
      Ogólne wymagania dotyczące płatności

   9.2
       Cena  wykonania robót obejmuje

10.
PRZEPISY ZWIĄZANE

     10.1
         Normy

     10.2
         Inne

1.
WSTĘP

1.1
Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru budynków, które zostaną wykonane w ramach zadania pt„Remont  belek stropowych nad I piętrem w budynku zlokalizowanym przy ulicy Klasztornej 11 w Szczecinku”.
1.2
Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3
Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót obejmujących wykonanie remontu stropów nad pomieszczeniami I i II piętra . Prace będące przedmiotem niniejszej specyfikacji dotyczą następujących działań:


- Montaż belek stropowych konstrukcyjnych

- Naprawa końcówek słupków istniejącego szkieletu ścian działowych 


- Montaż stężeń z taśmy stalowej


- Montaż ślepego pułapu


- Montaż folii izolacyjnej


- Ułożenie izolacji z płyt wełny mineralnej

- Montaż folii paroprzepuszczalnej

- Montaż płyt OSB oraz cementowo-włóknistych (ochrona p.poż)

1.4
Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w ST – 00 „Wymagania ogólne”.

1.5
Ogólne wymagania

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”.

2.
MATERIAŁY

2.1
Materiały podstawowe.

Do wykonania robót budowlanych, poszczególnych obiektów należy stosować następujące materiały, zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisem technicznym i rysunkami:


- belki drewniane z drewna klasy K27 


- łaty drewniane


- deski ślepego pułapu gr. 25 mm


- folia dachowa paroprzepuszczalna i paroszczelna 


- taśma stalowa do stężenia belek

- gwoździe stalowe


- płyty wełny mineralnej 


- płyty OSB 


- płyty włóknisto - cementowe 

2.2        Elementy budowlane.
             1. Konstrukcja stropu drewnianego
1. Montaż stropu drewnianego: montaż belek drewnianych, stężeń z taśmy stalowej, ślepego pułapu ,
    folii paroszczelnej, izolacji z wełny mineralnej, folii paroprzepuszczalnej, płyt OSB i włóknisto -   

    cementowych

3.
SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST – 00 – Wymagania ogólne.

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.

Zgodność z wymogami ST – 00 i z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania zakresu robót objętych niniejszą specyfikacją wymagana będzie w pierwszym rzędzie od następującego wyposażenia wykonawcy:


- rusztowania


- żuraw okienny

4.
TRANSPORT.

Zgodności z ST – 00 Wymagania ogólne oraz z Dokumentacją Projektową wymagana będzie w przede wszystkim od wymienionych poniżej środków transportu:


- samochód skrzyniowy

5.
WYKONANIE ROBÓT

5.1
Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00 Wymagania ogólne.

Roboty prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

5.2          Wykonanie robót

5.2.1
Montaż belek drewnianych stropu i ślepego pułapu

- zamontować zaimpregnowane p.poż, biologicznie belki drewniane w gniazdach ścian nośnych,  

                końcówki owinąć papą izolacyjną  - do omurowania – wypełnienia gniazd – zwracając uwagę na

  bezpieczeństwo wykonywania robót 


- stężyć taśmą stalową belki

- zmontować łaty do boków belek i potem ułożyć deski ślepego pułapu
5.2.2
Montaż warstw izolacyjnych stropu.
                Podczas montażu folii  należy zachować następujące warunki:


- mocować bezpośrednio do belek z zachowaniem zakładów

              - ułożyć folię paroszczelną szczelnie na ślepym pułapie i bokach belek


- ułożyć warstwę ocieplenia – wygłuszenia z wełny mineralnej


- zamocować nad wełną i belkami izolację z folii paroprzepuszczalnej – dopilnować sklejenia  

                 zakładów

5.2.3   Montaż konstrukcji podłogi

- montaż na wkręty płyt OSB z dopilnowaniem miejsc łączenia na belkach drewnianych


- montaż płyt cementowo – włóknistych ze zwróceniem uwagi na nie pokrywanie się linii


  łączenia płyt z łączeniem płyt OSB. 
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1
Wymagania ogólne



Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”.

6.2
Badania materiałów

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Technicznej i odpowiednimi normami.

6.3
Kontrola jakości robót

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót ze zgodnością z warunkami technicznymi.

Należy przeprowadzić następujące badania:


- szczelność wykonania izolacji z folii , wełny , zakłady


- odchylenia od pionu i poziomu elementów stropu

- prawidłowość rozstawu belek oraz ułożenie ich w poziomie


- łączenia i przymocowanie płyt podłogowych
7.
OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00 Wymagania ogólne.

Jednostką obmiaru na poszczególnych obiektach są:


- [m3]  elementy łacenia  i konstrukcji belek  na podstawie pomiaru na obiekcie


- [m2] – izolacja folią i wełną min.
8.
ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych, oraz z ST – 00 Wymagania ogólne.

9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1
Ogólne wymagania dotyczące płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST – 00 Wymagania ogólne

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 

9.2
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje:

Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje:


- roboty przygotowawcze i pomiarowe


- montaż, demontaż i utrzymanie rusztowań


- zakup materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania


- obrobienie przejść instalacyjnych


- zakup materiałów wraz z niezbędnymi elementami


- prawidłowe połączenie konstrukcji stropu ze szkieletem ścian działowych

- prace porządkowe z wywozem elementów rozbiórkowych.

10.
PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1
Normy

Numer normy polskiej i odpowiadającej                                  

jej normy europejskiej                                                                    Tytuł normy

i międzynarodowej 

PN-61/B-10245                                                                  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

Zmiany   1 BI 3/71 poz. 31.                                               ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 

                2 BI 3/83 poz. 16.                                               techniczne przy odbiorze.

PN-EN 516:1998                                                                Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urządzenia

IDT EN 516:1995



       umożliwiające chodzenie po dachu. Pomosty,
                                                                 stopnie szerokie i stopnie wąskie.

PN-EN 517:1999                                                                Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki

IDT EN 517:1995                                                               zabezpieczające.

PN-B-02361:1999                                                              Pochylenia połaci dachowych.

PN 84/H-92126

Zmiany 1   BI 7/93 poz.48.                                                Blachy stalowe profilowane oraz ocynkowane                                                              

                                                                                           i powlekane.

PN-EN 612:1999                                                               Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje,
IDT EN 612:1996 + AC:1996                                           wymagania i badania. 
PN-ISO 3443-1:1994                                                        Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady 
IDT ISO 3443-1:1979                                                       oceny i określania.

Errata KNN 6/95 lp. 4.

PN-ISO 3443-6:1994                                                        Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania 

IDT ISO 3443-6:1986                                                       kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów
                                



     z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna -
 





     Metoda 1.

PN-ISO 3443-:1994                                                          Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania

IDT ISO 3443-6:1988                                                       kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów                                                                                                                                                                                                                                                                        





                                  z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna -
 





     Metoda 1.

PN-ISO 3443-8:1994                                                       Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa

IDT ISO 3443-8:1989                                                      robót budowlanych.
PN-ISO 7976-1:1994                                                       Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru 

IDT ISO 7976-1:1989                                                      budynków i elementów budowlanych. Metody
 





     i przyrządy.

PN-ISO 7976-2:1994                                                       Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru

IDT ISO 7976-2:1989                                                      budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie






     punktów pomiarowych.

PN-ISO 7077:1999                                                          Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne






    i metody weryfikacji zgodności wymiarowej.

PN- 71/B-10241                                                               Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną.  

                                                                                          Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2.
INNE

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych,

Wymogi BHP.
PAGE  
str 29/29
REMONT  BELEK STROPOWYCH NAD I PIĘTREM W BUDYNKU
PRZY UL. KLASZTORNEJ 11 W SZCZECINKU


