	Załącznik nr 2 do SIWZ
[image: image1.bmp][image: image2.bmp]





	SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
INSTALACJE ODGROMOWA



	Obiekt:
	Budynek Szpitalny



	Adres:
	75-950 Koszalin ul. Słoneczna 15



	Inwestor:
	UMWZ Biuro Nieruchomości 

Województwa Zachodniopomorskiego



	Adres Inwestora
	70-421 Szczecin

ul. Piłsudskiego 40-42



	Opracował
	mgr inż. Wojciech Tadeusz Smuk

	Koszalin dnia:



	
	Pieczątka i podpis


                                                Spis treści
22.
Spis zawartości


33.
Dane wyjściowe


33.1.
Przedmiot opracowania


33.2.
Adres inwestycji


33.3.
Zamawiający/Inwestor


33.4.
Podstawa opracowania


44.
Specyfikacja Techniczna


44.1.
Zakres Specyfikacji Technicznej


44.1.1.
Zakres robót objętych ST


44.2.
Ogólne wymagania dotyczące Robót


44.3.
Materiały


44.3.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów


44.3.2.
Odbiór materiałów na budowie


54.4.
Sprzęt


54.5.
Transport


54.6.
Wykonanie robót


Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.4.6.1.
Trasowanie – przygotowanie tras kablowych


Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.4.6.2.
Przejścia przez ściany i stropy


Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.4.6.3.
Instalowanie osprzętu


Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.4.6.4.
Układanie kabli i przewodów


Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.4.6.5.
Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów


Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.4.6.6.
Instalacje wyrównawcze


Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.4.6.7.
Ochrona przepięciowa


Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.4.6.8.
Ochrona przeciwporażeniowa


54.7.
Kontrola jakości robót


54.8.
Obmiar robót


64.9.
Odbiór robót


75.
Normy i przepisy związane




1. Dane wyjściowe

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie instalacji elektrycznej dla zadania: Naprawa i przywrócenie do stanu sprawności części instalacji odgromowej w nieruchomości położonej w Koszalinie przy 
ul. Słonecznej 15
Adres inwestycji

Budynek szpitalny
ul. Słoneczna 15
75-950 Koszalin
Zamawiający/Inwestor

UMWZ Biuro Nieruchomości 

Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Piłsudzkiego 40-42
70-421  Szczecin
Podstawa opracowania

-
Zlecenie Inwestora

-
PBUE Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych

-
Katalogi producentów urządzeń i aparatury 

-
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych tom V. Instalacje Elektryczne

-
Właściwe normy, przepisy rozporządzenia

2. Specyfikacja Techniczna

Zakres Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest przeznaczona do stosowania jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji Robót Budowlanych-Instalacje Elektryczne.

2.1.1. Zakres robót objętych ST

W zakres podstawowych robót objętych specyfikacją techniczną wchodzą:

–
demontaż uszkodzonych elementów instalacji odgromowej

–
montaż instalacji odgromowej

–
pomiary instalacji odgromowej

Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

Materiały
2.1.2.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych do czynników zewnętrznych i wewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji. Stosowane materiały i urządzenia winny być zgodne z zestawieniem materiałów w dokumentacji technicznej i winny posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie i deklaracje zgodności.

Wykonawca może zastosować materiały inne niż w projekcie, na warunkach określonych w SIWZ, jednakże proponowane materiały zamienne, pod względem technicznym, muszą być równoważne materiałom  i urządzeniom zaprojektowanym.

W przypadku specyficznych, zamiennych rozwiązań technicznych, wykonawca  dostarczy opinię porównawczą proponowanego rozwiązania projektowego, podpisaną przez rzeczoznawców budowlanych.

Wykaz materiałów przestawiony w dokumentacji technicznej, stanowi integralną  część niniejszej specyfikacji.

2.1.3. Odbiór materiałów na budowie

Materiały wg wykazu należy dostarczyć na plac budowy ze świadectwem jakości, atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny zewnętrzne, a materiały z defektami wymienić.

Materiały i urządzenia przechowywać w zamykanych magazynach/pomieszczeniach udostępnionych przez inwestora, co jest warunkiem koniecznym zachowania gwarancji wyrobów, urządzeń i aparatury.

 Sprzęt 

Wykonawca przystępując do wykonania instalacji elektrycznych winien  wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantującego właściwą jakość robót.:

-
młot udarowy elektryczny

-
wiertnica do przewiertów pionowych w stropie i w ścianach  o średnicy do120mm

-
radiotelefony do komunikowania się przy przedzwanianiu żył kabli i przewodów,

-
mierniki do standardowych pomiarów elektrycznych, mierniki izolacji, skuteczności zerowania(samoczynne szybkie wyłączenie), woltomierze, amperomierze cęgowe  małych zakresów, mierniki do testowania wyłączników różnicowo prądowych  oraz do mierzenia wielkości rezystywności uziemień i GSU/LSU,

Transport

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością

korzystania z następujących środków transportu;

- samochód dostawczy
Przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone  przed ich przemieszczaniem lub uszkodzeniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.
Wykonanie robót
Wykonanie robót polega na odtworzeniu uszkodzonej instalacji odgromowej. W tym celu należy zdemontować instalację uszkodzoną i zastąpić ją nową. Instalację należy wykonać zgodnie z instrukcja i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kontrola jakości robót

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie;

-
zgodności z dokumentacją i obowiązującymi przepisami

-
poprawności oznaczeń,

-
kompletności wyposażenia

-
poprawności montażu przy braku widocznych uszkodzeń i błędów

-
należytego stanu izolacji kabli i przewodów oraz urządzeń potwierdzonego protokołami pomiarowymi

-
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, potwierdzonej protokołami pomiarowymi,

-
pomyślnego zakończenia prób funkcjonalnych obwodów i układów potwierdzonych protokołami z wykonania prób.

Wszystkie pomiary i próby mogą wykonywać jedynie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia SEP do 1kV. Zgodność wykonania z projektem i przepisami potwierdzić mogą jedynie osoby posiadające uprawnienia budowlane w zakresie dozoru prac instalacyjnych.

Obmiar robót 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu Robót oraz na podaniu rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty umowne oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą a inspektorem nadzoru. Jednostki obmiarowe powinny być zgodne z jednostkami przedmiarowymi w kosztorysie inwestorskim, a ceny zgodne z kosztorysem ofertowym wykonawcy.

Odbiór robót

Przyjęcia robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 ustawy „Prawo Budowlane”.

Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku poszczególnych prób i pomiarów jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą, a także obowiązującymi normami i przepisami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać :
- kompletną dokumentację powykonawczą, uaktualnioną o wprowadzone zmiany ( min 1 egz.)

- protokoły prób funkcjonalnych, protokoły badań i pomiarów ( min. 2 egz.)

- instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji ( min.2 egz.)

Roboty winny być wykonane zgodnie z regułami sztuki budowlanej, aktualną wiedzą techniczną oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Tom V. Instalacje Elektryczne,
- PN 91 – 05009 –  Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

- PN 76 – 05125 – Elektroenergetyczne  i sygnalizacyjne linie kablowe

- PN-ICE 60364-4-4-41 – Ochrona przeciwporażeniowa

- PN-ICE 60364-5-5-54  –  Uziemienia i przewody ochronne

- PN-ICE 60364-5-51 – Dobór wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

Normy i przepisy związane

	PN-ICE 60364-5-54:1999
	Uziemienie i przewody ochronne

	PN-E-05032
	Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Wspólne aspekty instalacji i urządzeń

	PN-ICE 60364-4-443:1999
	Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

	PN-68/B-06050 
	Roboty ziemne budowlane Przepisy budowy urządzeń elektrycznych Wyd. IV z 1997r.

	PN-IEC 61024
	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych

	PN-IEC 61312
	Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym


mgr inż. budownictwa lądowego


Wojciech Tadeusz Smuk


75-644 Koszalin ul. Pancerniaków 3


tel. 094 346 36 01; 094 340 34 74 kom. 0609 420 957 ; wtsmuk@wp.pl








PAGE  
7

