
Szczecin, dnia 30 sierpnia 2007 r. 

Dotyczy: Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.278.000,00 euro na „Wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę i rozbudowę budynku przy ulicy Sowińskiego 1 w Szczecinie dla potrzeb obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych”. 
WYJAŚNIENIE 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
W dokumentacji branży sanitarnej „przyłącze kanalizacyjne” jest wzmianka o konieczności wykonania badania drożności przyłącza za pomocą kamery wizyjnej oraz w przypadku zanieczyszczeń wykonanie jego czyszczenia. Brak tych pozycji w przedmiarze. Czy należy powyższe doliczyć do przedmiaru i wycenić?
Odpowiedź:

Zgodnie z p. 3.9. WTP do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych odbiór zakrytych części sieci wykona ZWiK za pomocą kamery TV. Badanie drożności sieci zakrytych oraz ewentualnie ich czyszczenie w przypadku zanieczyszczeń w trakcie realizacji inwestycji należy doliczyć do przedmiaru i wycenić.
Pytanie nr 2:
W dokumentacji branży sanitarnej jest wzmianka o konieczności demontażu starego odwodnienia dachowego z wpustem dachowym i wykonanie nowego odwodnienia ciśnieniowego wraz z podgrzewanym wpustem. Brak tych pozycji w przedmiarze. Czy należy powyższe doliczyć do przedmiaru i wycenić?
Odpowiedź:
Demontaż starego odwodnienia dachowego z wpustem dachowym ujęty jest w poz. 1 przedmiaru etapu I zarówno w części budowlanej jak i instalacji sanitarnych. Wykonanie nowych, podgrzewanych wpustów dachowych ujęte jest w poz. 89 przedmiaru robót etapu I części budowlanej oraz w poz. 21 przedmiaru robót etapu II części budowlanej. Pozycje te należy wycenić.
Pytanie nr 3:

Zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych zabronione jest umieszczanie w przedmiarach i kosztorysach ślepych oraz dokumentacji technicznej urządzeń i materiałów producentów wymienionych z nazwy. W związku z tym, że takie zdarzenia mają miejsce w przekazanych materiałach przetargowych ( np. : oprawy oświetleniowe w przedmiarach instalacji elektrycznych ) proszę o odpowiedź czy należy traktować je jako wyjściowe i można złożyć  w ofercie odpowiedniki o równoważnych parametrach technicznych innych firm.
Odpowiedź:

Zgodnie z uwagą zawartą na stronie 32 opisu technicznego przedstawione w dokumentacji  nazwy fabryczne należy traktować jako przykładowe-dopuszczone jest stosowanie materiałów innych o równorzędnych parametrach i właściwościach.
Z poważaniem:
Uprzejmie proszę o potwierdzenie niniejszego wyjaśnienia na numer faksu 091 48 93 981.







