Załącznik nr 5 do SIWZ

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

DOTYCZĄCEJ :

Remont przyłącza wodociągowego oraz zewnętrznych i wewnętrznych  instalacji hydrantowych w budynku szpitalnym

OBIEKT: Budynek szpitalny   ul. Słoneczna nr 15  75- 950 Koszalin

INWESTOR: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ul. Korsarzy 34 75-540 Szczecin

PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJE:

mgr inż. Bartłomiej Orczyński

OPRACOWANIE:

mgr inż. Tadeusz Orczyński

KOSZALIN, Lipiec 2007 r.

ZAKRES ROBÓT

Zakres robót obejmuje remont przyłącza oraz zewnętrznych i wewnętrznych instalacji wody

1. RODZAJE ROBÓT

3.1. Roboty ziemne,

3.2. roboty instalacyjne – montażowe,

3.3. roboty wykończeniowe i porządkowe.

2. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

· szkolenie pracowników w zakresie bhp,

· zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

· zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

· zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 

3. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

3.1 Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z rodzajem gruntu oraz z zagrożeniami wynikającymi z pracami ziemnymi w tego rodzaju gruntach.

Należy wydzielić i zabezpieczyć teren robót przed osobami postronnym. 

W wyznaczonym miejscy należy składować urobek z wykopów. 

Wykopy głębokie należy szalować szalunkami systemowymi bądź drewnianymi.

Do szalowania wykopów używać materiałów do tego celu przeznaczonych o sprawdzonych własnościach wytrzymałościowych. ( nie używać spróchniałych desek itp.)

W miejscach prac wykonywanych przez maszyny budowlane – koparki w bezpośrednim zasięgu łyżek nie powinni przebywać ludzie.

Do wykopów należy schodzić po drabinkach.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy namierzyć istniejące uzbrojenie terenu oraz zaznaczyć miejsca kolizji z wykonywanymi robotami ziemnymi instalacji liniowych.

Odsłonięte uzbrojenie podziemne oznaczyć oraz zabezpieczyć przed możliwym uszkodzeniem mechanicznym. 

Nieoznaczone na mapach odsłonięte istniejące uzbrojenie zidentyfikować i powiadomić o nim właściciela gruntu. 

Należy zapewnić napoje zimne bądź gorące pracownikom zatrudnionym:

· przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 25 0C.

3.2. Roboty instalacyjne- montażowe


Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z projektem budowlanym określającym zakres montażu instalacji, a wszelkie niejasności i wątpliwości wyjaśnić z inspektorem nadzoru  ,kierownikiem robót ewentualnie projektantem. 


Powinno zostać przygotowane miejsce do przechowywania materiałów instalacyjnych oraz narzędzi niezbędnych do wykonania robót instalacyjnych


Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%.


W miejsca robót instalacyjnych powinny zostać zapewnione przenośne przyłącza elektryczne.


Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.


Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.

Kucie otworów w posadzkach i ścianach, roboty demontażowe

Konieczne jest stosowanie przez pracowników okularów ochronnych i rękawic

Używać należy tylko sprawnych narzędzi 

Złom, gruz i odpady bezzwłocznie należy wynosić na miejsce składowania, z którego należy wywozić je odpowiednio do punktu skupu złomu, składowiska gruzu i komunalnego wysypiska śmieci.

Spawanie i lutowanie


Roboty w zakresie spawania i lutowania instalacji c.o. wykonywać mogą tylko osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Przed przystąpieniem do pracy kierownik robót winien dokonać szkolenia stanowiskowego w zakresie BHP oraz poinformować o  zagrożeniach  jakie mogą wystąpić   Konieczne  jest  stosowanie  przez nich   okularów  ochronnych  i  rękawic. Używać należy tylko sprawnych narzędzi.  

Materiały

Wszystkie materiały stosowane do montażu powinny posiadać certyfikaty dopuszczające  do  stosowania  w  budownictwie.

Prace na wysokości 

Przy pracy na wysokości stosować sprawne rusztowania i drabiny. Osoby wykonujące prace na wysokości powinny posiadać odpowiednie przeszkolenie oraz uprawnienia. Dotyczy to prac na rusztowaniach oraz na dachu budynku. 

3.3. Roboty wykończeniowe i porządkowe


Przy wykonywaniu prac wykończeniowych należy przestrzegać przepisów BHP oraz ochrony środowiska. Wszystkie odpady należy wywozić na miejskie wysypisko śmieci bądź zapewnić kontener przeznaczony na takie odpady wywożony przez Zakład Gospodarki Komunalnej .Przy pracach związanych z porządkowaniem  terenu należy używać odzieży ochronnej i rękawic .

4. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE UŻYTKOWANE NA MIEJSCU PRAC INSTALACYJNYCH


Do robót w zakresie instalatorstwa sanitarnego należy wykorzystywać tylko sprawne maszyny i urządzenia techniczne. Nie należy prowadzić napraw urządzeń na miejscu prac instalacyjnych. Wszelkie urządzenia gazami technicznymi mogą obsługiwać osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi. 


Butle z gazami technicznymi należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz dostępem do nich osób do tego nieuprawnionych. 










Sporządził :








mgr inż.  Bartłomiej  Orczyński 



