Załącznik nr 6 do SIWZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:           Budynek szpitalny przy ul. Słonecznej 15 w Koszalinie

Adres budowy:
Koszalin ul. Słoneczna 15 dz. nr 1/4  obręb 31

Temat :    Instalacja zewnętrzna elektryczna do zasilania pompowni   

                         remontowanej zewnętrznej instalacji hydrantowej.

Inwestor:  URZĄD MARSZAŁKOWSKI

                  WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

                         UL. KORSZARZY 34   SZCZECIN

Projektant :  mgr inż. Jan Dudziński

Koszalin  sierpień 2007

10. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów :

Roboty budowlane obejmują wykonanie :

a) budowa linii kablowej nn0,4 kV

b) przebudowa rozdzielnicy głównej nn 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

a) istniejąca rozdzielnica główna obiektu

b) istniejące linie kablowe  0,4kV

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi :

a) istniejące czynna rozdzielnica i  linie  kablowe  nn  0,4 kV

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

budowlanych :

a) Specyfikacja robót budowlanych stwarzających wysokie ryzyko powstania

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi :

· wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości mniejszej

        niż 1 metr

· wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości ponad  1 metr

· wykonywanie wykopów nad czynnymi kablami energetycznymi

· używanie dźwigu samochodowego , sprzętu specjalistycznego, beczkowozu

b) Rodzaje zagrożeń : 

· przysypanie ziemią, przygniecenie sprzętem, wpadnięcie do wykopu,

porażenie prądem elektrycznym 

c) Istniejące linie kablowe  0,4 kV pod napięciem

d) droga wewnętrzna 

                  Skala zagrożenia ( w wersji pierwotnej, przed podjęciem działań

               redukujących zagrożenie ) : 

a) mała – gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić niezdolność do pracy  

do 6 m-cy,

b) średnia – gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić niezdolność do pracy 

powyżej 6 m-cy,

c) duża -  gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić śmierć lub kalectwo.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych :

Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy udzieli zespołom pracowników własnych oraz podwykonawcom robót budowlanych szczegółowego instruktażu w formie ustnej, obejmującego zaznajomienie z :

       zakresem robót budowlanych,

a)  technologiami robót budowlanych,

b) harmonogramem robót z podaniem kolejności ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich wykonania,

c) przewidywanymi zagrożeniami przy wykonywaniu robót budowlanych               

      z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystąpienia oraz sposobu   

      wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót,

d) „ Instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych”.

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń :

a) zapewnienie łączności radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komórkowego,

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robót oraz ich prowadzenia winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,

c) uwzględnienie wymagań związanych z organizacją i wykonywaniem robót, jakie wynikają z uzgodnień z :

· zarządcą drogi publicznej lub terenu osiedla,

· właścicielem lub użytkownikiem infrastruktury technicznej znajdującej się w obszarze prowadzonych robót,

d) rozmieszczenie pojazdów, sprzętu, materiałów i ziemi z wykopów w taki sposób aby nie blokować dojazdów do stanowisk pracy,

e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu :

· taśm ostrzegawczych,

· barier,

· balustrad,

· ogrodzeń,

· tablic bezpieczeństwa,

· daszków ochronnych,

f) stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju przewidywanego zagrożenia podczas wykonywania robót,

g) stosowanie sprzętu asekuracyjnego chroniącego przed upadkiem z wysokości,

h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robót, w których pracownicy są przeszkoleni.

Wykonywanie prac na urządzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od właściciela tych urządzeń. Prace te mogą się odbywać z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych w ZE Koszalin .         



1

