Załącznik nr 3 do SIWZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Informacje ogólne :
1. Budynek szpitalny : 3
        (ilość kondygnacji)


Budynek użyteczności publicznej – Szpital Psychiatryczny

(Nazwa budynku)


Koszalin ul. Słoneczna 15

(Adres inwestycji)


Janusz Dziurda 75-229 Koszalin ul. Wydmowa 1

(Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację)

Część opisowa :
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

· roboty remontowe budowlane:
· wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę okienną z PCV,
· wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych okiennych,
· naprawa ościeży okiennych od wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,
· malowanie ościeży okiennych farbami emulsyjnymi.
Szpital Psychiatryczny z zapleczem gospodarczym
2. ………………………………………………………………………………………………………….......

(Wykaz istniejących na działce obiektów)

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
-     rusztowanie zewnętrzne ramowe ”warszawskie” kolumnowe, przesuwne.
4. Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących podczas budowy:
4.1 Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5 m, a w szczególności:
· wykonanie obróbek blacharskich-parapety: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań;

· wymiana stolarki okiennej: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań.
……………………………………………………………………………………………………………….

(Inne zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: określić rodzaj, miejsce oraz czas ich wystąpienia).

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
5.1 Wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonaniu robót budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze; rozdział 9 – roboty na wysokościach; rozdział 12 – Roboty murarskie i tynkarskie.
6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:
6.1 Na terenie placu budowy należy umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

· najbliższego punktu lekarskiego,

· Straży Pożarnej,

· posterunku Policji.

6.2 W pomieszczeniu socjalnym należy umieścić punkty pierwszej pomocy, obsługiwane w tym czasie przez pracowników.

6.3 Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym.
6.4 Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym.
6.5 Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w pomieszczeniu socjalnym.
6.6 Ogrodzenie terenu budowy wykonać z taśmy ostrzegawczej w kolorze biało-czerwonym,
6.7 Rozmieścić tablice ostrzegawcze.
6.8 Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną.
……………………………………………………………………………………………………………...

(Inne*)

*wypełnia osoba adaptująca
                                                                                                                      Opracował :

str 1/2

