Załącznik nr 3 do SIWZ


INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Informacje ogólne :
1. Budynek administracyjny : 2
        (ilość kondygnacji)


Budynek użyteczności publicznej – Szpital Psychiatryczny – budynek administracyjny

(Nazwa budynku)


Koszalin ul. Słoneczna 15

(Adres inwestycji)


Janusz Dziurda 75-229 Koszalin ul. Wydmowa 1

(Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację)

Część opisowa :
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

· roboty remontowe budowlane:
· wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej,

· wymiana obróbek blacharskich,

· wymiana rynien i rur spustowych,

· przemurowanie kominów ponad dachem budynku.

Szpital Psychiatryczny z zapleczem gospodarczym
2. ………………………………………………………………………………………………………….......

(Wykaz istniejących na działce obiektów)

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
wyciąg jednomasztowy elektryczny do 0,5t, dźwig samochodowy, podnośnik samochodowy,rusztowanie.
(Inne)

4. Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących podczas budowy:
4.1 Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5 m, a w szczególności:
· remont więźby dachowej, ołacenie dachu, krycie dachówką, wykonanie obróbek blacharskich: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań bądź z dachu;

· wykonanie kominów: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań,
4.2 Wykonanie prac z udziałem dźwigu: niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się  

      materiału transportowego i uszkodzeniem dźwigu.
……………………………………………………………………………………………………………….

(Inne zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: określić rodzaj, miejsce oraz czas ich wystąpienia).

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
5.1 Wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonaniu robót budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze; rozdział 9 – roboty na wysokościach; rozdział 12 – Roboty murarskie i tynkarskie.
5.3  Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdział 9 – Roboty na wysokościach, 13 – Roboty ciesielskie, 17 – Roboty dekarskie i izolacyjne.

5.4   Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zwartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne.
6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:
6.1 Na terenie placu budowy należy umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

· najbliższego punktu lekarskiego,

· Straży Pożarnej,

· posterunku Policji.

6.2 W pomieszczeniu socjalnym należy umieścić punkty pierwszej pomocy, obsługiwane w tym 
      czasie przez pracowników.

6.3 Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym.
6.4 Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym.
6.5 Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w pomieszczeniu 
      socjalnym.
6.6 Plac budowy wydzielić i oznaczyć taśmą w kolorze biało-czerwonym,
6.7 Rozmieścić tablice ostrzegawcze.

6.8 Daszek ochronny nad wejściem do budynku administracyjnego.
6.9 Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną.
……………………………………………………………………………………………………………...

(Inne*)

*wypełnia osoba adaptująca
                                                                                                                      Opracował :

