Formularz nr 3 do SIWZ 


Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy

Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy

Województwo Zachodniopomorskie - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

ul. Korsarzy 34

Szczecin 

Szczegółowe wymagania techniczne 

	Lp.


	Typ/rodzaj klimatyzatora
	Parametry techniczne
	Wymagania
	Ilość sztuk
	Cena brutto za sztukę
	Łączna cena brutto


	1.
	INVERTER ścienny 
	Split o mocy chłodzenia min. 3,5 kW
	- odprowadzanie skroplin za pomocą pompki skroplin;

- chłodzenie;

- grzanie,

- osuszanie wnętrza,

- wentylacja;

- auto restart,

- prosta obsługa przez zdalnego pilota;

- gwarancja producenta na okres minimum 3 lat;

w okresie gwarancji minimum 2 przeglądy w ciągu roku.
	3
	
	

	2.
	INVERTER ścienny
	Split o mocy chłodzenia min. 2,5 kW
	- odprowadzanie skroplin za pomocą pompki skroplin;

- chłodzenie;

- grzanie,

- osuszanie wnętrza,

- wentylacja;

- auto restart,

- prosta obsługa przez zdalnego pilota;

- gwarancja producenta na okres minimum 3 lat;

w okresie gwarancji minimum 2 przeglądy w ciągu roku.
	10
	
	

	3.
	INVERTER ścienny
	Split o mocy chłodzenia min. 5,5 kW
	- odprowadzanie skroplin za pomocą pompki skroplin;

- automatyczne czyszczenie filtra;

funkcje oczyszczania powietrza;

- chłodzenie;

- grzanie,

- osuszanie wnętrza,

- wentylacja;

- auto restart,

- prosta obsługa przez zdalnego pilota;

- gwarancja producenta na okres minimum 3 lat;

w okresie gwarancji minimum 2 przeglądy w ciągu roku.
	1
	
	

	4.
	INVERTER ścienny
	Split o mocy chłodzenia min. 8,2 kW
	- odprowadzanie skroplin za pomocą pompki skroplin;

- automatyczne czyszczenie filtra;

- funkcje oczyszczania powietrza;

- chłodzenie;

- grzanie,

- osuszanie wnętrza,

- wentylacja;

- auto restart,

- prosta obsługa przez zdalnego pilota;

- gwarancja producenta na okres minimum 3 lat;

w okresie gwarancji minimum 2 przeglądy w ciągu roku.
	1
	
	

	5.
	INVERTER ścienny
	Split o mocy chłodzenia min. 3,7 kW
	- odprowadzanie skroplin za pomocą pompki skroplin;

- chłodzenie;

- grzanie,

- osuszanie wnętrza,

- wentylacja;

- auto restart,

- prosta obsługa przez zdalnego pilota;

- gwarancja producenta na okres minimum 3 lat;

w okresie gwarancji minimum 2 przeglądy w ciągu roku
	3
	
	

	6.
	INVERTER ścienny
	Split o mocy chłodzenia min. 4,0 kW
	- odprowadzanie skroplin za pomocą pompki skroplin;

- automatyczne czyszczenie filtra;

funkcje oczyszczania powietrza;

- chłodzenie;

- grzanie,

- osuszanie wnętrza,

- wentylacja;

- auto restart,

- prosta obsługa przez zdalnego pilota;

- gwarancja producenta na okres minimum 3 lat;

w okresie gwarancji minimum 2 przeglądy w ciągu roku.
	2
	
	

	RAZEM BRUTTO:


………………………………………………… dnia ………………….. 2008 roku

________________________________
(podpis Wykonawcy)
