
Szczecin, dnia 26 czerwca 2008 r. 

Dotyczy: Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206 tys. euro na „Zakup klimatyzatorów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego” 
WYJAŚNIENIE 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
Czy może być moc chłodząca 8,0 kW a nie 8,2 jak w treści SIWZ? Ponieważ nie ma takiego klimatyzatora ściennego z funkcją automatycznego oczyszczania filtra. 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie klimatyzatora o mocy chłodzącej 8,0 kW zamiast klimatyzatora o mocy chłodzącej 8,2 kW. Zapis ten zostaje zmodyfikowany przez Zamawiającego w części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w Formularzu nr 3 do SIWZ – Specyfikacji ilościowo-cenowej.
Pytanie nr 2:
Jednostki naścienne nie są wyposażone w pompki skroplin. Czy do każdej jednostki naściennej doliczyć koszt pompki skroplin?
Odpowiedź:
Tak, do każdej jednostki naściennej, która nie jest wyposażona w pompkę skroplin należy doliczyć koszt pompki skroplin.

Pytanie nr 3:
Firma sprzedająca urządzenia ma udzielić 3-lata gwarancji nie montując urządzeń. Co z gwarancją w przypadku awarii spowodowanej złym wykonaniem montażu? Kto będzie gwarantem?
Odpowiedź:
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji zostanie przeniesiona z chwilą montażu urządzeń na firmę montującą urządzenia.

Pytanie nr 4:
Czy ceny za wykonanie przeglądów gwarancyjnych doliczyć do ceny urządzeń?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy dokonywania przeglądów gwarancyjnych, więc nie należy doliczać tych cen.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków. 

Z poważaniem:
Uprzejmie proszę o potwierdzenie niniejszego wyjaśnienia na numer faksu 091 48 93 981.







