







Szczecin, dn 26 czerwca 2008 r. 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206 tys. euro na „Zakup klimatyzatorów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego” 
MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Zamawiający wprowadza modyfikację opisu przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup klimatyzatorów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego” w zakresie zmniejszenia mocy chłodzącej klimatyzatora o mocy 8,2 kW na moc chłodzącą 8,0 kW ( pozycja nr 4 w poniższej tabeli ).
Wobec powyższego załącznik nr 3 do SIWZ - Specyfikacja cenowa, uległ zmianie. Na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest SIWZ zostanie zamieszczony nowy formularz nr 3, który Wykonawcy zobowiązani są wypełnić składając ofertę.

Część III SIWZ Opisu przedmiotu zamówienia - szczegółowe wymagania techniczne otrzymuje następujące brzmienie:
	Lp.


	Typ/rodzaj klimatyzatora
	Parametry techniczne
	Wymagania
	Ilość sztuk

	1.
	INVERTER ścienny 
	Split o mocy chłodzenia min. 3,5 kW, klasa energetyczna A
	- odprowadzanie skroplin za pomocą pompki skroplin;

- chłodzenie;

- grzanie,

- osuszanie wnętrza,

- wentylacja;

- auto restart,

- prosta obsługa przez zdalnego pilota;

- gwarancja producenta na okres minimum 3 lat;

w okresie gwarancji minimum 2 przeglądy w ciągu roku.


	3

	2.
	INVERTER ścienny
	Split o mocy chłodzenia min. 2,5 kW, klasa energetyczna A
	- odprowadzanie skroplin za pomocą pompki skroplin;

- chłodzenie;

- grzanie,

- osuszanie wnętrza,

- wentylacja;

- auto restart,

- prosta obsługa przez zdalnego pilota;

- gwarancja producenta na okres minimum 3 lat;

w okresie gwarancji minimum 2 przeglądy w ciągu roku.


	10

	3.
	INVERTER ścienny
	Split o mocy chłodzenia min. 5,5 kW, klasa energetyczna A
	- odprowadzanie skroplin za pomocą pompki skroplin;

- automatyczne czyszczenie filtra;

funkcje oczyszczania powietrza;

- chłodzenie;

- grzanie,

- osuszanie wnętrza,

- wentylacja;

- auto restart,

- prosta obsługa przez zdalnego pilota;

- gwarancja producenta na okres minimum 3 lat;

w okresie gwarancji minimum 2 przeglądy w ciągu roku.


	1

	4.
	INVERTER ścienny
	Split o mocy chłodzenia min. 8,0 kW, klasa energetyczna A
	- odprowadzanie skroplin za pomocą pompki skroplin;

- automatyczne czyszczenie filtra;

- funkcje oczyszczania powietrza;

- chłodzenie;

- grzanie,

- osuszanie wnętrza,

- wentylacja;

- auto restart,

- prosta obsługa przez zdalnego pilota;

- gwarancja producenta na okres minimum 3 lat;

w okresie gwarancji minimum 2 przeglądy w ciągu roku.


	1

	5.
	INVERTER ścienny
	Split o mocy chłodzenia min. 3,7 kW, klasa energetyczna A
	- odprowadzanie skroplin za pomocą pompki skroplin;

- chłodzenie;

- grzanie,

- osuszanie wnętrza,

- wentylacja;

- auto restart,

- prosta obsługa przez zdalnego pilota;

- gwarancja producenta na okres minimum 3 lat;

w okresie gwarancji minimum 2 przeglądy w ciągu roku


	3

	6.
	INVERTER ścienny
	Split o mocy chłodzenia min. 4,0 kW
	- odprowadzanie skroplin za pomocą pompki skroplin;

- automatyczne czyszczenie filtra;

funkcje oczyszczania powietrza;

- chłodzenie;

- grzanie,

- osuszanie wnętrza,

- wentylacja;

- auto restart,

- prosta obsługa przez zdalnego pilota;

- gwarancja producenta na okres minimum 3 lat;

w okresie gwarancji minimum 2 przeglądy w ciągu roku.


	2

	
	
	
	
	


Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków. 
Przy każdej z pozycji należy wpisać oferowaną cenę. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ 
Z poważaniem,
W załączeniu:

Specyfikacja ilościowo-cenowa ( formularz nr 3).
