specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia 

dla postępowania prowadzonego 
w trybie PRZETARGU nieOGRANICZONEGO 

o wartości poniżej 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
206.000 euro na 

ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGI KONSERWATORSKIEJ NA ROK 2009 
Szczecin, 2008
Szczecin, dnia 18 GRUDNIA 2008r.

Znak sprawy: WOiRZL – II / JD/ 3332 / 35 / 08 / 31
I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:

1.
Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie 
ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin
Tel.: 0 914 467 186
Fax: 0 914 467 185

NIP 851-25-43-564

REGON 811686780

adres e-mail: zamowienia.publiczne@wzp.pl 
II. Tryb udzielenia zamówienia:

1.
Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami – dalej: „ustawa PZP”), aktów wykonawczych do ustawy PZP oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”).

2.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy PZP oraz aktów wykonawczych do ustawy PZP.
3.
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące usług.
4.
Szacunkowa wartość zamówienia publicznego nie przekracza równowartości kwoty 206.000 euro, tj. kwoty 798.682,60 złotych netto.
5.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 300.000,00 złotych brutto. Na zadanie nr 1 Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 200.000,00 zł brutto, na zadanie nr 2 Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 100.000,00 zł brutto.
III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac konserwacyjnych oraz drobnych napraw w nieruchomościach należących do Województwa Zachodniopomorskiego celem utrzymania obiektów, instalacji i urządzeń technicznych w stałej sprawności użytkowej. Na przedmiot zamówienia składają się dwa zadania w skład których wchodzą następujące obiekty:

ZADANIE NR 1: ul. Mickiewicza 41; ul. Piłsudskiego 40-42;  ul. Orła Białego 2.

ZADANIE NR 2: ul. Kolumba 60A.

2. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (Klasyfikacji CPV):
· 50324200 – 4 – zapobiegawcze usługi konserwacyjne

IV. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: 
ZADANIE NR 1:

Mickiewicza 41 powierzchnia użytkowa 4.160,0 m2 (WUP + Sejmik): 

Konstrukcja

1. Naprawy bieżące, konserwacja podstawowa.

2. Monitoring stanu technicznego nieruchomości mający na celu niedopuszczenie do    poważnych uszkodzeń (z pominięciem innych niż zdarzenia losowe).

3. Monitorowanie wilgoci i zagrzybień.

4. Drobne konserwacje budowlane w zakresie:

1) kontrola stanu pokrycia dachowego,

2) oczyszczanie powierzchni około dachowych,

3) oczyszczanie rynien wraz z wpustami dachowymi,

4) sprawdzenie wizualne stanu ścian zewnętrznych,

5) naprawa drobnych uszkodzeń ścian zewnętrznych,

6) sprawdzenie wizualne ścian wewnętrznych,

7) naprawa drobnych uszkodzeń i skorodowań ścian wewnętrznych,

8) naprawa i konserwacja wyłazów dachowych,

9) kontrola stanu technicznego i drobne naprawy stolarki drzwiowej i okiennej:

a) stan zawiasów drzwiowych,

b) stan zamków i klamek,

c) stan mechanizmów samozamykających,

d) stan oszklenia i uszczelek,

e) wyprawki antykorozyjne i malarskie

f) wymiana oszklenia

Kotłownia oraz wewnętrzna instalacja CO

1. Rozruch przy rozpoczęciu sezonu i zatrzymanie kotłowni przy zakończeniu sezonu grzewczego.

2. Kontrola włączeń i wyłączeń kotłowni w zależności od potrzeb.

3. Kontrola nastaw automatyki węzła i dopasowanie jej do optymalnych warunków atmosferycznych w celu zoptymalizowania zużycia ciepła.

4. Monitorowanie połączeń, zaworów, kołnierzy, likwidacja drobnych przecieków.

5. Czyszczenie filtrów.

6. Dobijanie wody do układu CO budynku.

7. Monitorowanie pracy pomp, kontrola zużycia, monitowanie potrzeby konserwacji.

8. Czyszczenie pomieszczenia wymiennika ciepła,

9. Kontrola poprawności funkcjonowania instalacji wentylacji w kotłowni.

10. Kontrola głośności pracy pomp obiegowych.

11. Sprawdzanie temperatury na zasilaniu i powrocie.

12. Dokonywanie upustów wody z zaworów magneto odmulaczy.

13. Kontrola wskazań manometrów i termometrów.

14. Odpowietrzanie układu.

15. Usuwanie drobnych przecieków poprzez wymianę krótkich odcinków rur, wody użytkowej.

16. Kontrola połączeń rurowych i pełen monit ich stanu mający na celu zabezpieczenie przed dużą awarią.

17. Usuwanie przecieków w instalacji CO.

18. Odpowietrzanie układu.

Instalacja wodno-kanalizacyjna

1. Usunięcie drobnych nieszczelności instalacji wod-kan.

2. Drobne naprawy uszkodzonej armatury instalacji wod-kan.

3. Przeprowadzić inspekcję i dokonać napraw i udrożnić odpływy:

a) w toaletach publicznych,

b) w toaletach pracowniczych,

c)  w toaletach sprzątaczy,

4. Czyszczenie kratek ściekowych:

a) studzienki odwodnienia deszczowego na parkingach i drogach zewnętrznych,

b) studzienki odwodnienia wzdłuż granicy budynku

5. Kontrola osadników i separatorów

6. W razie potrzeby czyszczenie osadników i separatorów.

7. Naprawa podgrzewaczy wody.

Rozdzielnia główna NN, instalacja siły i oświetlenia wewnętrzna i zewnętrzna

1. Utrzymanie Rozdzielni Głównej w należytym stanie technicznym, poprzez kontrolę stanu technicznego.

2. Naprawy w rozdzielni głównej wynikające z normalnej eksploatacji.

3. Kontrola stanu izolacji i połączeń śrubowych.

4. Kontrola stanu technicznego stacji transformatorowej i monitorowanie wszelkich nieprawidłowości pracy transformatora.

5. Kontrola poprawności pracy mierników zużycia energii elektrycznej.

6. Lokalizacja braku zasilania energii elektrycznej w obwodach, gniazdach, lampach.

7. Kontrola stanu oświetlenia napisów ostrzegawczych.

8. Kontrola stanu urządzeń sterowania oświetlenia.

9. Kontrola stanu osłon i zamocowania urządzeń oświetleniowych.

10. Drobne naprawy nieświecących opraw oświetleniowych.

11. Wymiana źródeł światła (dostarcza zleceniodawca).

12. Gospodarka zużytymi lampami fluorescencyjnymi.

13. Konserwacja instalacji odgromowej.

14. Naprawy i konserwacja instalacji domofonowej i wideo domofonowej.

15. Naprawa i konserwacja oświetlenia zewnętrznego.

16. Wymiana źródeł światła oświetlenia zewnętrznego (źródła światła dostarcza zamawiający).

Wyposażenie

1. Montaż, demontaż, szyldów, banerów, tablic informacyjnych, plakatów wewnątrz budynku.

2. Naprawa wyposażenia biurowego (krzesła, szafy, biurka, inne).

3. Naprawa, regulacja zawiasów, klamek, zamków, szyldów drzwiowych i okiennych.

4. Naprawa zamków meblowych.

5. Naprawa, regulacja rolet zewnętrznych (antywłamaniowych).

Prawo Budowlane

1. Przygotowanie planu okresowych kontroli zgodnie z art.62 pkt.1 i 2 „Prawo budowlane”.

2. Przeprowadzenie pomiarów elektrycznych w zakresie rocznym i 5-cio letnim zgodnie z Prawem Budowlanym

3. Przeprowadzenie pomiarów gazowych w zakresie określonym Prawem Budowlanym.

4. Kontrola przewodów kominowych w zakresie określonym Prawem Budowlanym.

5. Przeprowadzenie przeglądu budowlanego 6-cio miesięcznego, 12-to miesięcznego lub 5-cio letniego określonego Prawem Budowlanym

6. Bieżące prowadzenie książki obiektu budowlanego a w przypadku jej braku założenie nowej.

Wentylacja i klimatyzacja

Wykaz czynności dla central wentylacyjno-klimatyzacyjnych:

1. Oględziny i ocena stanu technicznego

2. Czyszczenie, wymiana filtrów

3. Kontrola szczelności

4. Konserwacja nawilżaczy powietrza

5. Kontrola odkraplaczy

6. Kontrola zespołu wentylatorów

7. Kontrola działania przepustu powietrza

Wykaz czynności dla układów zasilania i sterowania:

1. Weryfikacja stanu technicznego urządzeń zabezpieczających, aparatury łączącej

2. Kontrola działania siłowników

3. Kontrola działania termostatów

4. Kontrola działania zabezpieczeń

5. Kontrola czujników pomiarowych temperatury i ciśnienia

6. Regulacja automatyki czasowej

Zakres oferty, wykaz czynności dla urządzeń chłodniczych:

1. Czyszczenie filtrów

2. Czyszczenie filtrów

Mickiewicza 41

Teren zewnętrzny, powierzchnia całkowita (dojazdy, teren zielony, place manewrowe, parkingi, chodnik) = 5.240,0 m2 (WUP + Sejmik)

1. Codzienne zamiatanie dróg dojazdowych, chodników, miejsc parkingowych.

2. Czyszczenie koszy na śmieci, popielnic.

3. Pielęgnacja trawników: strzyżenie, grabienie, zbieranie śmieci.

4. Pielęgnacja trawników: grabienie liści, pakowanie, wywożenie.

5. Pielęgnacja kwietników: odchwaszczanie, grabienie liści, zbieranie śmieci.

6. Odśnieżanie dróg dojazdowych, chodników, miejsc parkingowych.

7. Posypywanie odśnieżonych miejsc mieszanką solno-piaskową.

8. Drobne naprawy elementów terenu zewnętrznego: płoty, kostka, półkule, maszty.

9. Obsługa oświetlenia zewnętrznego w zakresie:

1) oględziny słupów, konstrukcji wsporczych oświetlenia placów, parkingów, dróg  dojazdowych,

2) oględziny konstrukcji wsporczych i zamocowania opraw na budynku,

3) uzupełnienie i drobne naprawy nieświecących opraw oświetlenia zewnętrznego

10. Obsługa szlabanów i bram wjazdowych.

11. Obsługa małej architektury.

Piłsudskiego 40-42 powierzchnia użytkowa 2.064,0 m2 (3,4 piętro, piwnica, BON) +65m2 (2 piętro)

Konstrukcja

1. Naprawy bieżące, konserwacja podstawowa.
2. Drobne konserwacje budowlane w zakresie:

a. kontrola stanu pokrycia dachowego,

b. oczyszczanie powierzchni okołodachowych,

c. oczyszczanie rynien wraz z wpustami dachowymi,

d. sprawdzenie wizualne stanu ścian zewnętrznych,

e. naprawa drobnych uszkodzeń ścian zewnętrznych,

f. sprawdzenie wizualne ścian wewnętrznych,

g. naprawa drobnych uszkodzeń i skorodowań ścian wewnętrznych,

3. Kontrola stanu technicznego i drobne naprawy stolarki drzwiowej i okiennej:

a. stan zawiasów drzwiowych,

b. stan zamków i klamek,

c. stan mechanizmów samozamykających,

d. stan oszklenia i uszczelek,

e. wyprawki antykorozyjne i malarskie

f. wymiana oszklenia.

4. Monitoring stanu technicznego nieruchomości mający na celu niedopuszczenie do poważnych uszkodzeń (z pominięciem innych niż zdarzenia losowe).
5. Monitoring wilgoci i zagrzybień.

Kotłownia oraz wewnętrzna instalacja CO

1. Usuwanie przecieków w instalacji CO.

2. Odpowietrzanie układu.

Instalacja wodno-kanalizacyjna

1. Usuwanie drobnych przecieków poprzez wymianę krótkich odcinków rur, wody użytkowej.

2. Kontrola połączeń rurowych i pełen monit ich stanu mający na celu zabezpieczenie przed dużą awarią.

3. Usunięcie drobnych nieszczelności instalacji wod-kan.

4. Drobne naprawy uszkodzonej armatury instalacji wod-kan.

5. Przeprowadzić inspekcję i dokonać napraw i udrożnić odpływy:

a. w toaletach publicznych,

b. w toaletach pracowniczych,

c. w toaletach sprzątaczy,

6. Czyszczenie kratek ściekowych:

a. studzienki odwodnienia deszczowego na parkingach i drogach zewnętrznych,

b. studzienki odwodnienia wzdłuż granicy budynku

7. Kontrola osadników i separatorów.

8. W razie potrzeby czyszczenie osadników i separatorów.

9. Naprawa podgrzewaczy wody.

Rozdzielnia główna NN, instalacja siły i oświetlenia wewnętrzna i zewnętrzna

1. Utrzymanie Rozdzielni Głównej w należytym stanie technicznym, poprzez kontrolę stanu technicznego.

2. Naprawy w rozdzielni głównej wynikające z normalnej eksploatacji.

3. Kontrola stanu izolacji i połączeń śrubowych.

4. Kontrola stanu technicznego stacji transformatorowej i monitorowanie wszelkich nieprawidłowości pracy transformatora.

5. Kontrola poprawności pracy mierników zużycia energii elektrycznej.

6. Lokalizacja braku zasilania energii elektrycznej w obwodach, gniazdach, lampach.

7. Kontrola stanu oświetlenia napisów ostrzegawczych.

8. Kontrola stanu urządzeń sterowania oświetlenia.

9. Kontrola stanu osłon i zamocowania urządzeń oświetleniowych.

10. Drobne naprawy nieświecących opraw oświetleniowych.

11. Wymiana źródeł światła (dostarcza zleceniodawca).

Wyposażenia

1. Montaż, demontaż, szyldów, banerów, tablic informacyjnych, plakatów wewnątrz budynku.
2. Naprawa wyposażenia biurowego (krzesła, szafy, biurka, inne).

3. Naprawa, regulacja zawiasów, klamek, zamków, szyldów drzwiowych i okiennych.

4. Naprawa zamków meblowych.

5. Naprawa, regulacja rolet zewnętrznych (antywłamaniowych).

Prawo Budowlane

1. Przygotowanie planu okresowych kontroli zgodnie z art.62 pkt.1 i 2 „Prawo budowlane”.

2. Przeprowadzenie pomiarów elektrycznych w zakresie rocznym i 5-cio letnim zgodnie z Prawem Budowlanym

3. Przeprowadzenie pomiarów gazowych w zakresie określonym Prawem Budowlanym.

4. Kontrola przewodów kominowych w zakresie określonym Prawem Budowlanym.

5. Przeprowadzenie przeglądu budowlanego 6-cio miesięcznego, 12-to miesięcznego lub 5-cio letniego określonego Prawem Budowlanym

6. Bieżące prowadzenie książki obiektu budowlanego a w przypadku jej braku założenie nowej.

Wentylacja i klimatyzacja

Wykaz czynności dla central wentylacyjno-klimatyzacyjnych:

1. Oględziny i ocena stanu technicznego

2. Czyszczenie, wymiana filtrów

3. Kontrola szczelności

4. Konserwacja nawilżaczy powietrza

5. Kontrola odkraplaczy

6. Kontrola zespołu wentylatorów

7. Kontrola działania przepustu powietrza

Wykaz czynności dla układów zasilania i sterowania:

1. Weryfikacja stanu technicznego urządzeń zabezpieczających, aparatury łączącej

2. Kontrola działania siłowników

3. Kontrola działania termostatów

4. Kontrola działania zabezpieczeń

5. Kontrola czujników pomiarowych temperatury i ciśnienia

6. Regulacja automatyki czasowej

Zakres oferty, wykaz czynności dla urządzeń chłodniczych:

1. Czyszczenie filtrów

2. Czyszczenie filtrów

Piłsudskiego 40-42, teren zewnętrzny, 108,0 m2

1. Zamiatanie parkingów

2. Odśnieżanie parkingów

3. Posypywanie odśnieżonych miejsc mieszanką solno-piaskową

4. Drobne naprawy elementów terenu zewnętrznego

5. Obsługa oświetlenia zewnętrznego:

a. oględziny słupów, konstrukcji wsporczych oświetlenia placów, parkingów, dróg dojazdowych,

b. oględziny konstrukcji wsporczych i zamocowania opraw na budynku,

c. uzupełnienie i drobne naprawy nieświecących opraw oświetlenia zewnętrznego

6. Obsługa szlabanów i bram wjazdowych

7. Obsługa małej architektury

Orła Białego 2 powierzchnia użytkowa 333 m2

Konstrukcja

1. Naprawy bieżące, wszelkiego rodzaju.

2. Naprawy bieżące, konserwacja podstawowa.

3. Drobne konserwacje budowlane w zakresie:

a. kontrola stanu pokrycia dachowego,

b. oczyszczanie powierzchni okołodachowych,

c. oczyszczanie rynien wraz z wpustami dachowymi,

d. sprawdzenie wizualne stanu ścian zewnętrznych,

e. naprawa drobnych uszkodzeń ścian zewnętrznych,

f. sprawdzenie wizualne ścian wewnętrznych,

g. naprawa drobnych uszkodzeń i skorodowań ścian wewnętrznych,

4. Kontrola stanu technicznego i drobne naprawy stolarki drzwiowej i okiennej:

a. stan zawiasów drzwiowych,

b. stan zamków i klamek,

c. stan mechanizmów samozamykających,

d. stan oszklenia i uszczelek,

e. wyprawki antykorozyjne i malarskie

f. wymiana oszklenia.

5. Monitoring stanu technicznego nieruchomości mający na celu niedopuszczenie do poważnych uszkodzeń (z pominięciem innych niż zdarzenia losowe).

6. Monitoring wilgoci i zagrzybień.

Wewnętrzna instalacja CO

1. Usuwanie przecieków w instalacji CO.

2. Odpowietrzanie układu.

Instalacja wodno-kanalizacyjna

1. Usuwanie drobnych przecieków poprzez wymianę krótkich odcinków rur, wody użytkowej.

2. Kontrola połączeń rurowych i pełen monit ich stanu mający na celu zabezpieczenie przed dużą awarią.

3. Usunięcie drobnych nieszczelności instalacji wod-kan.

4. Drobne naprawy uszkodzonej armatury instalacji wod-kan.

5. Przeprowadzić inspekcję i dokonać napraw i udrożnić odpływy:

a. w toaletach publicznych,

b. w toaletach pracowniczych,

c. w toaletach sprzątaczy,

6. Czyszczenie kratek ściekowych:

a. studzienki odwodnienia deszczowego na parkingach i drogach zewnętrznych,

b. studzienki odwodnienia wzdłuż granicy budynku

7. Kontrola osadników i separatorów.

8. W razie potrzeby czyszczenie osadników i separatorów.

9. Naprawa podgrzewaczy wody.

Instalacja siły i oświetlenia - wewnętrzna

1. Lokalizacja braku zasilania energii elektrycznej w obwodach, gniazdach, lampach.

2. Kontrola stanu oświetlenia napisów ostrzegawczych.

3. Kontrola stanu urządzeń sterowania oświetlenia.

4. Kontrola stanu osłon i zamocowania urządzeń oświetleniowych.

5. Drobne naprawy nieświecących opraw oświetleniowych.

6. Wymiana źródeł światła (dostarcza zleceniodawca).

Wyposażenia

1. Montaż, demontaż, szyldów, banerów, tablic informacyjnych, plakatów wewnątrz budynku.

2. Naprawa wyposażenia biurowego (krzesła, szafy, biurka, inne).

3. Naprawa, regulacja zawiasów, klamek, zamków, szyldów drzwiowych i okiennych.

4. Naprawa zamków meblowych.

5. Naprawa, regulacja rolet zewnętrznych (antywłamaniowych).

Prawo Budowlane

1. Przygotowanie planu okresowych kontroli zgodnie z art.62 pkt.1 i 2 „Prawo budowlane”.\

2. Przeprowadzenie pomiarów elektrycznych w zakresie rocznym i 5-cio letnim zgodnie z Prawem Budowlanym

3. Przeprowadzenie pomiarów gazowych w zakresie określonym Prawem Budowlanym.

4. Kontrola przewodów kominowych w zakresie określonym Prawem Budowlanym.

5. Przeprowadzenie przeglądu budowlanego 6-cio miesięcznego, 12-to miesięcznego lub 5-cio letniego określonego Prawem Budowlanym

6. Bieżące prowadzenie książki obiektu budowlanego a w przypadku jej braku założenie nowej.

Inne:

· Na koniec każdego miesiąca szczegółowy raport z wykonanych prac.

· Na koniec każdego miesiąca szczegółowe rozliczenie ze zużytych materiałów z podziałem na nieruchomości.

· Uzgadnianie z Zarządcą lub osobą przez niego wskazaną wszelkich spraw technicznych związanych z nieruchomością,

· Uczestnictwo we wszystkich badaniach okresowych urządzeń wynikających z ich normalnej eksploatacji,

· Reprezentacja przed urzędami, jeżeli zaistnieje taka potrzeba i będzie wynikała z zakresu powyższych prac lub zostanie odrębnie uzgodniona z zarządcą,

· Przygotowanie planów i kosztorysów napraw po pomiarach i przeglądach a także przy uszkodzeniach nie wynikających z powyższego zakresu.

Zamawiający wyznacza minimalny czas reakcji zgłoszonej usterki na 1 godzinę od terminu zgłoszenia w przypadku sytuacji zagrożenia życia, czas reakcji na zgłoszoną usterkę na 2 godziny w przypadku sytuacji uniemożliwiającą wykonywanie normalnych czynności pracy, czas reakcji 24 godziny w przypadku wystąpienia awarii nie mających wpływy na życie jak i nie będącej przyczyną niemożliwości wykonywania czynności zawodowych
ZADANIE NR 2:

Kolumba 60, powierzchnia użytkowa 2.662,47 m²

Konstrukcja

1. Naprawy bieżące, konserwacja podstawowa.

5. Monitoring stanu technicznego nieruchomości mający na celu niedopuszczenie do    poważnych uszkodzeń (z pominięciem innych niż zdarzenia losowe).

6. Monitorowanie wilgoci i zagrzybień.

7. Drobne konserwacje budowlane w zakresie:

1) kontrola stanu pokrycia dachowego,

2) oczyszczanie powierzchni około dachowych,

3) oczyszczanie rynien wraz z wpustami dachowymi,

4) sprawdzenie wizualne stanu ścian zewnętrznych,

5) naprawa drobnych uszkodzeń ścian zewnętrznych,

6) sprawdzenie wizualne ścian wewnętrznych,

7) naprawa drobnych uszkodzeń i skorodowań ścian wewnętrznych,

8) naprawa i konserwacja wyłazów dachowych,

9) kontrola stanu technicznego i drobne naprawy stolarki drzwiowej i okiennej:

a) stan zawiasów drzwiowych,

b) stan zamków i klamek,

c) stan mechanizmów samozamykających,

d) stan oszklenia i uszczelek,

e) wyprawki antykorozyjne i malarskie

f) wymiana oszklenia

Kotłownia oraz wewnętrzna instalacja CO

1. Rozruch przy rozpoczęciu sezonu i zatrzymanie kotłowni przy zakończeniu sezonu grzewczego.

2. Kontrola włączeń i wyłączeń kotłowni w zależności od potrzeb.

3. Kontrola nastaw automatyki węzła i dopasowanie jej do optymalnych warunków atmosferycznych w celu zoptymalizowania zużycia ciepła.

4. Monitorowanie połączeń, zaworów, kołnierzy, likwidacja drobnych przecieków.

5. Czyszczenie filtrów.

6. Dobijanie wody do układu CO budynku.

7. Monitorowanie pracy pomp, kontrola zużycia, monitowanie potrzeby konserwacji.

8. Czyszczenie pomieszczenia wymiennika ciepła,

9. Kontrola poprawności funkcjonowania instalacji wentylacji w kotłowni.

10. Kontrola głośności pracy pomp obiegowych.

11. Sprawdzanie temperatury na zasilaniu i powrocie.

12. Dokonywanie upustów wody z zaworów magneto odmulaczy.

13. Kontrola wskazań manometrów i termometrów.

14. Odpowietrzanie układu.

15. Usuwanie drobnych przecieków poprzez wymianę krótkich odcinków rur, wody użytkowej.

16. Kontrola połączeń rurowych i pełen monit ich stanu mający na celu zabezpieczenie przed dużą awarią.

17. Usuwanie przecieków w instalacji CO.

18. Odpowietrzanie układu.

Instalacja wodno-kanalizacyjna

1. Usunięcie drobnych nieszczelności instalacji wod-kan.

2. Drobne naprawy uszkodzonej armatury instalacji wod-kan.

3. Przeprowadzić inspekcję i dokonać napraw i udrożnić odpływy:

a) w toaletach publicznych,

b) w toaletach pracowniczych,

c)  w toaletach sprzątaczy,

4. Czyszczenie kratek ściekowych:

a) studzienki odwodnienia deszczowego na parkingach i drogach zewnętrznych,

b) studzienki odwodnienia wzdłuż granicy budynku

5. Kontrola osadników i separatorów

6. W razie potrzeby czyszczenie osadników i separatorów.

7. Naprawa podgrzewaczy wody.

Rozdzielnia główna NN, instalacja siły i oświetlenia - wewnętrzna i zewnętrzna

1. Utrzymanie Rozdzielni Głównej w należytym stanie technicznym, poprzez kontrolę stanu technicznego.

2. Naprawy w rozdzielni głównej wynikające z normalnej eksploatacji.

3. Kontrola stanu izolacji i połączeń śrubowych.

4. Kontrola stanu technicznego stacji transformatorowej i monitorowanie wszelkich nieprawidłowości pracy transformatora.

5. Kontrola poprawności pracy mierników zużycia energii elektrycznej.

6. Lokalizacja braku zasilania energii elektrycznej w obwodach, gniazdach, lampach.

7. Kontrola stanu oświetlenia napisów ostrzegawczych.

8. Kontrola stanu urządzeń sterowania oświetlenia.

9. Kontrola stanu osłon i zamocowania urządzeń oświetleniowych.

10. Drobne naprawy nieświecących opraw oświetleniowych.

11. Wymiana źródeł światła (dostarcza zleceniodawca).

12. Gospodarka zużytymi lampami fluorescencyjnymi.

13. Konserwacja instalacji odgromowej.

14. Naprawy i konserwacja instalacji domofonowej i wideo domofonowej.

15. Naprawa i konserwacja oświetlenia zewnętrznego.

16. Wymiana źródeł światła oświetlenia zewnętrznego (źródła światła dostarcza zamawiający).

Urządzenia dźwigowe

1. Bieżąca konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności urządzenia dźwigowe.

2. Prowadzenie książki dźwigów.

3. Uczestnictwo w badaniach Urzędu Dozoru Technicznego (bieżących i nadzwyczajnych).

Wyposażenie

1. Montaż, demontaż, szyldów, banerów, tablic informacyjnych, plakatów wewnątrz budynku.

2. Naprawa wyposażenia biurowego (krzesła, szafy, biurka, inne).

3. Naprawa, regulacja zawiasów, klamek, zamków, szyldów drzwiowych i okiennych.

4. Naprawa zamków meblowych.

5. Naprawa, regulacja rolet zewnętrznych (antywłamaniowych).

Prawo Budowlane

1. Przygotowanie planu okresowych kontroli zgodnie z art.62 pkt.1 i 2 „Prawo budowlane”.

Wentylacja i klimatyzacja

Wykaz czynności dla central wentylacyjno-klimatyzacyjnych:

1. Oględziny i ocena stanu technicznego

2. Czyszczenie, wymiana filtrów

3. Kontrola szczelności

4. Konserwacja nawilżaczy powietrza

5. Kontrola odkraplaczy

6. Kontrola zespołu wentylatorów

7. Kontrola działania przepustu powietrza

Wykaz czynności dla układów zasilania i sterowania:

1. Weryfikacja stanu technicznego urządzeń zabezpieczających, aparatury łączącej

2. Kontrola działania siłowników

3. Kontrola działania termostatów

4. Kontrola działania zabezpieczeń

5. Kontrola czujników pomiarowych temperatury i ciśnienia

6. Regulacja automatyki czasowej

Zakres oferty, wykaz czynności dla urządzeń chłodniczych:

1. Czyszczenie filtrów

2. Czyszczenie filtrów

Kolumba 60

Teren zewnętrzny, powierzchnia całkowita (dojazdy, teren zielony, place manewrowe, parkingi, chodnik) = 3.034,38 m2

1. Codzienne zamiatanie dróg dojazdowych, chodników, miejsc parkingowych.

2. Czyszczenie koszy na śmieci, popielnic.

3. Pielęgnacja trawników: strzyżenie, grabienie, zbieranie śmieci.

4. Pielęgnacja trawników: grabienie liści, pakowanie, wywożenie.

5. Pielęgnacja kwietników: odchwaszczanie, grabienie liści, zbieranie śmieci.

6. Odśnieżanie dróg dojazdowych, chodników, miejsc parkingowych.

7. Posypywanie odśnieżonych miejsc mieszanką solno-piaskową.

8. Drobne naprawy elementów terenu zewnętrznego: płoty, kostka, półkule, maszty.

9. Obsługa oświetlenia zewnętrznego w zakresie:

a. oględziny słupów, konstrukcji wsporczych oświetlenia placów, parkingów, dróg  dojazdowych,

b. oględziny konstrukcji wsporczych i zamocowania opraw na budynku,

c. uzupełnienie i drobne naprawy nieświecących opraw oświetlenia zewnętrznego

10. Obsługa szlabanów i bram wjazdowych.

11. Obsługa małej architektury.

Inne:

· Na koniec każdego miesiąca szczegółowy raport z wykonanych prac.

· Na koniec każdego miesiąca szczegółowe rozliczenie ze zużytych materiałów z podziałem na nieruchomości.

· Uzgadnianie z Zarządcą lub osobą przez niego wskazaną wszelkich spraw technicznych związanych z nieruchomością,

· Uczestnictwo we wszystkich badaniach okresowych urządzeń wynikających z ich normalnej eksploatacji,

· Reprezentacja przed urzędami, jeżeli zaistnieje taka potrzeba i będzie wynikała z zakresu powyższych prac lub zostanie odrębnie uzgodniona z zarządcą,

· Przygotowanie planów i kosztorysów napraw po pomiarach i przeglądach a także przy uszkodzeniach nie wynikających z powyższego zakresu.

Zamawiający wyznacza minimalny czas reakcji zgłoszonej usterki na 1 godzinę od terminu zgłoszenia w przypadku sytuacji zagrożenia życia, czas reakcji na zgłoszoną usterkę na 2 godziny w przypadku sytuacji uniemożliwiającą wykonywanie normalnych czynności pracy, czas reakcji 24 godziny w przypadku wystąpienia awarii nie mających wpływy na życie jak i nie będącej przyczyną niemożliwości wykonywania czynności zawodowych
V. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie:

1.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 
VII. Termin wykonania zamówienia:

1.
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta na czas oznaczony.

2.
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2009 r.
VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

1.
W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy PZP, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
j) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy PZP;
k) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP;
l) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
m) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP;
n) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty poprzez wypełnienie druku ZP – 17 – Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na zasadzie: spełnia / nie spełnia.

IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia, że oferowane usługi lub dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

1. Potwierdzenie przez wykonawców spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych szczegółowo w rozdziale VIII SIWZ, oraz w celu potwierdzenia, że oferowane usługi lub dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, nastąpi w oparciu o analizę przedłożonych przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa poniżej.

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą), Zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, następujących dokumentów: 

2.1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów ich ważności określonych powyżej. Z powyższych dokumentów wynikać musi, że wykonawca spełnia warunki określone w rozdziale VIII. siwz.
5. Do oferty załączyć należy także oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
6. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców do oferty winni załączyć dokument pełnomocnictwa wystawionego zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 2 ustawy PZP, tj. o zakresie co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenia lub dokumenty o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ wedle swojego uznania: łącznie albo osobno. 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9. Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała ofertę nie jest uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty załączyć należy dokument pełnomocnictwa wystawionego w sposób określony przepisami prawa cywilnego. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza.
10. Dokumenty (z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa), o których mowa w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ Wykonawcy mogą składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, tj. przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
12. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, itp.

X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:

1. Zamawiający i Wykonawcy w zakresie składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji porozumiewać się będą za pomocą faksu (nr: 0 914 467 185) na żądanie potwierdzonego niezwłocznie listem poleconym, z zastrzeżeniem, że dla złożenia oferty oraz protestu wymagana jest forma pisemna.
2. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, której dochowuje się poprzez złożenie pisma osobiście albo przesłanie listu poleconego pod następujący adres:

Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych 

Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich

Kancelaria Ogólna 

ul. Korsarzy 34

70 – 540 Szczecin 

W tym przypadku datą złożenia oświadczenia woli jest data wpływu pisma na wskazany wyżej adres.

3. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza faksem fakt ich otrzymania.
4. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami drogą elektroniczną za pomocą adresu: zamowienia.publiczne@wzp.pl.

5. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczona jest niniejsza SIWZ.
7. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej. Uzyskane odpowiedzi nie będą wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców. 
8. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem są:

-
w zakresie proceduralnym: Joanna Dudka, 

ul. Piłsudskiego 40 – 42, 70 – 421 Szczecin, tel.: 0 914 467 186,  

-
w zakresie merytorycznym: Anna Sobczak, 

ul. Korszarzy 34, 70 – 540 Szczecin, tel.: 0 914 807 212. 

XI. Wymagania dotyczące wadium:

1.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

XII. Termin związania ofertą:

1.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, z tym, że bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Przy obliczaniu terminu związania ofertą nie bierze się pod uwagę okresu zawieszenia biegu tego terminu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wniesionych protestów. Po ostatecznym rozstrzygnięciu protestów termin związania ofertą biegnie dalej, w związku z powyższym, jeżeli wadium wniesiono w formie innej niż pieniężna, to Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadiów, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

1.
Ofertę sporządza się w języku polskim, w formie pisemnej, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wypełnionego na maszynie do pisania, komputerze albo ręcznie, długopisem w sposób czytelny.

2.
Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.

3.
Oferta musi być złożona przed upływem terminu składania ofert. 

4.
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami zamieścić należy w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego z następującym dopiskiem: „Oferta na świadczenie usług obsługi konserwatorskiej na rok 2009” 
z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 29.12.2008 r., godz. 10.00”.

5.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

6.
Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

7.
Zaleca się aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane. Brak ponumerowania i parafowania nie skutkuje odrzuceniem oferty. 

8.
Oferty winny być podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) w obrocie gospodarczym.

9.
Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym.

10.
Oferta wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zatrzeć informacji podawanych do publicznej wiadomości podczas otwarcia ofert (art. 86 ust. 4 ustawy PZP). 

11.
Zaleca się aby Wykonawca, który zastrzega w odniesieniu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, że nie mogą być one udostępnione, złożył te informacje w osobnym segregatorze (opakowaniu) z odpowiednim oznaczeniem, zamieszczonym w tej samej kopercie, w której zamieszczona jest pozostała, jawna część oferty wraz z załącznikami, oświadczeniami i dokumentami. 

12.
Tajemnicą przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) są: nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

13.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

14.
W zakresie składania oświadczeń woli dotyczących zmiany i wycofania oferty obowiązują takie same zasady jak dla składania ofert, tj. forma pisemna.

15.
Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane w ten sam sposób jak oferta z dopiskiem, odpowiednio: „Zmiana” albo „Wycofanie”.
16.
Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

17.
Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania z Wykonawcami, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.

18.
Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1.
Oferty należy składać w terminie do dnia 29.12.2008 r. do godziny 9.00 do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie ul. Korsarzy 34, 70 – 540 Szczecin. 

2.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia (29.12.2008 r.) o godzinie 10.00 w pok. 333 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40 – 42, 70 – 421 Szczecin.
3.
Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

4.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje wskazane w art. 86 ust. 4 ustawy PZP, jeżeli ich podanie przez wykonawców było wymagane.

5.
Informacje, o których mowa powyżej wpisuje się do odpowiedniego protokołu postępowania, którego treść Zamawiający niezwłocznie przekaże na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert. 

6.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XV. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów za poszczególne kryteria oceny ofert.
2. W ofercie cenowej (formularz nr 1) Wykonawca wpisuje cenę brutto za miesiąc świadczenia usługi. 
3. Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny limit ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku postępowania z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy PZP.
4. Cena oferty ma charakter ryczałtowy i musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia.
5. W cenie oferty powinny być uwzględnione w szczególności wszystkie należności publiczno – prawne z tytułu obrotu przedmiotem zamówienia, ewentualne koszty ubezpieczenia, transportu i inne, jeżeli Wykonawca zakłada ich poniesienie albo jest do ich poniesienia zobowiązany.
6. Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takich ofert doliczy do przedstawionych w nich cen podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XVI. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:

1.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 

2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

1.
Oferty podlegać będą ocenie na podstawie następujących kryteriów: 

1. Cena (waga 100%)

Do oceny ofert w tym kryterium będzie przyjęty następujący algorytm:

	Wartość najniższa
	x 100% x 100 = ilość uzyskanych punktów w kryterium

	Wartość badana
	


W powyższym kryterium oferta wykonawcy może uzyskać maksimum 100 punktów.

XVIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1.
Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie związania ofertą w siedzibie Zamawiającego, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert.

2.
Podpisanie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnioną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu. Następnie Zamawiający po podpisaniu umowy odeśle Wykonawcy należny mu egzemplarz umowy. W tym przypadku datą zawarcia umowy będzie dzień odebrania podpisanej obustronnie umowy przez wykonawcę (zgodnie z art. 61 ustawy Kodeks cywilny). 

3.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1.
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Wzór umowy:
Umowa nr ……../2008

zawarta w dniu ................... 2008 r. w Szczecinie

pomiędzy :
Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd w osobach:
Witolda Jabłońskiego
 - Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego

……………………

 – ……………………… Województwa Zachodniopomorskiego

zwanym dalej „Zamawiającym”

a 

……………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”.

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług obsługi konserwatorskiej na rok 2009 polegających na wykonywaniu prac konserwacyjnych oraz napraw w nieruchomościach należących do Województwa Zachodniopomorskiego celem utrzymania obiektów, instalacji i urządzeń technicznych w stałej sprawności użytkowej.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa Część III specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiąca integralną część niniejszej umowy. 

3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na każde wezwanie przedstawiciela Zamawiającego ( Zarządcy, Dozorującego ), we wskazanych przez niego miejscach na terenie Szczecina, bez względu na porę, tzw. pogotowie 24 h. 

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się na koniec każdego miesiąca przedstawić Zamawiającemu szczegółowy raport z wykonanych prac.

2. Wykonawca zobowiązuje się do uzgadniania z przedstawicielem Zamawiającego                      ( Zarządcą lub osobą przez niego wskazaną ) wszelkich spraw technicznych związanych z nieruchomością.

3. Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa we wszystkich badaniach okresowych urządzeń wynikających z ich normalnej eksploatacji.

4. Wykonawca jest zobowiązany do reprezentacji Zamawiającego przed urzędami, jeżeli zaistnieje taka potrzeba i będzie wynikała z zakresu powyższych prac lub zostanie odrębnie uzgodniona z Zarządcą.

§3

1. Maksymalna wartość umowy zostaje określona na ……………………… zł brutto (słownie złotych: ………………………………………….) i zawiera wszystkie składniki cenotwórcze.

2. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usług, o których mowa w §1 ust. 1 i 2 wyniesie: ………………… zł brutto ( słownie złotych: …………………………………………. ).

3. Koszty materiałów zużytych przez Wykonawcę do wykonania naprawy pokryje Zamawiający na podstawie refaktury lub noty obciążeniowej wystawionej przez Wykonawcę oraz dołączonej specyfikacji zużytych materiałów zaakceptowanej przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Zamawiającego wymienioną w § 5 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

5. Strony zgodnie ustalają, iż za dzień zapłaty wynagrodzenia uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 4

1. Za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy strony ponoszą odpowiedzialność w formie kar umownych. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną:

1) za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy w wysokości 2 % wartości wynagrodzenie określonego w § 3 ust. 2, za każdy dzień zwłoki w jego realizacji,

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej  w § 3 ust. 1.

2. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 5

1. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Zmawiającego w sprawach związanych z realizacją  niniejszej umowy są:

1) Zofia Wielgosz tel (091)48-07-211

2) Anna Sobczak

2. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją  niniejszej umowy  są:

1) ………………………………………………………………………

2) ................................................................................................................

§6

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy: 

1) Ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę;

2) Wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji poszczególnych dostaw przedmiotu umowy.

3. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy, innych niż te o których mowa w art. 144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 7
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie postanowień umowy nie leży w interesie publicznym.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania postanowień umownych przez Wykonawcę, lub występowania okoliczności uzasadniających naliczanie kar umownych. 

3. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ustępie 1 powinno nastąpić w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia.

§ 8

1. W sprawach spornych strony mogą zwrócić się do sądu powszechnego w Szczecinie.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1590 ze zmianami).

§ 9

Umowa zostaje zawarta na okres  od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2009 r.  

§ 10

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

WYKONAWCA 




ZAMAWIAJĄCY

XXI. Wskazanie części zamówienia, która może być powierzona podwykonawcom:

1.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcom części zamówienia.

XXII. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:

1.
Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

XXIII. Informacje dodatkowe dotyczące wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot oraz aukcji elektronicznej, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną. 

1.
Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę.

2.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

3.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

1.
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2.
Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień siwz, wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3.
Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią w formie pisemnej z dochowaniem wymogów określonych w pkt 1. rozdziału X. SIWZ.

4.
Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

5.
Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

6. Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:
1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty.
7.
Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu.

XXV.
Wykaz załączników do SIWZ

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2. 
podpis Zamawiającego:

Załącznik nr 1 do SIWZ

Pełna nazwa Wykonawcy:      

...........................................................................

Adres siedziby Wykonawcy:

Ulica: .................................................................

Kod, miejscowość: ............................................
Województwo: ..................................................

NIP:

....................................................

REGON:
....................................................

Nr rachunku bankowego:
............................

...........................................................................
Nr telefonu:
....................................................

Nr faksu:
....................................................

Dane teleadresowe osoby upoważnionej

do kontaktowania się z Zamawiającym:

............................................................................

O F E R T A   W Y K O N A W C Y
I.


Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego, zgodnie z wymogami SIWZ, za cenę ryczałtową za okres 1 miesiąca:

ZADANIE NR 1:........................... zł brutto. (słownie złotych : ........................................................................ brutto);
ZADANIE NR 2:........................... zł brutto. (słownie złotych : ........................................................................ brutto);
II.


1.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz do wykonania przedmiotu umowy.

2.
Oświadczamy, że zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Umowa została przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na warunkach w niej określonych.

3.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5.
Integralną część niniejszej oferty stanowią:


1.
Oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia dokumentu pełnomocnictwa do złożenia oferty – dotyczy Wykonawców składających ofertę wspólnie, ewentualnie pozostałych wykonawców działających przez pełnomocnika. 


2.
Pozostałe oświadczenia i dokumenty wymagane treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

.................................. , dnia ......................      …….……….........................................................

                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

.................................. , dnia ......................      …….……….........................................................

                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

Załącznik nr 2 do SIWZ

OświadczeniE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


Oświadczam, zgodnie z treścią art. 22 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, iż Wykonawca, którego reprezentuję:

1.
posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
3.
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4.
nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ww. ustawy, który stanowi jak następuje: 

„1.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:


1)
wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;


2)
wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;


3)
wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;


4)
osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;


5)
spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;


6)
spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;


7)
spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;


8)
osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;


9)
podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;


10)
wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3”.

2.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:


1)
wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;


2)
złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;


3)
nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;


4)
nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą”.

.................................. , dnia ......................      …….……….........................................................

                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

.................................. , dnia ......................      …….……….........................................................

                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

PAGE  
17

