Znak sprawy: WOiRZL – II /DP/3332/22/10

UZUPEŁNIENIE WYKAZU T-SZCZECIN-WYPOSAŻENIE.PDF 
O POMIESZCZENIE NR 16 NA PARTERZE.

Należy w nim wycenić:

a. Blat ze stali nierdzewnej na płycie wiórowej gr 30mm o wymiarach 60x250 cm

b. „SB” – 4 szt szafek dwudrzwiowych o wymiarach gł/szer/wys 45/80/85, zamykanych na zamki.  Na wierzchu należy na płycie wiórowej 30 mm zamontować blat ze stali nierdzewnej dl 350 cm.

1.3.Określenie SRZ oznacza:

2 szafki o szer. 80 cm z blatem ze stali nierdzewnej. W blacie należy wykonać 2 otwory:

a. Ø150 z dolnym kołnierzem (przykład na zdjęciach 1, 2, 3)

b. pod zlewozmywak jedno lub dwukomorowy.

Pod otworem Ø150 należy przewidzieć miejsce dla pojemnika na odpady gipsowe o poj.~ 60 litrów. Pojemnik należy umiejscowić na platformie na kółkach, umożliwiającej wygodne wysuwanie pojemnika na odpadki gipsowe. Pod zlewozmywakiem należy umiejscowić osadnik na odpady gipsowe np. „osadnik REF.OS” firmy ROKO

1.4.”Stanowisko protetyczne z wyposażeniem”

Przykładowe stanowisko przedstawiono w załącznikach „stół” i „stół 2” w PDF. Kalkulując stanowisko należy uwzględnić następujące parametry:

a. wymiary 60x120x89 (113 półka)cm

b. półka górna

c. 4 szuflady boczne na prowadnicach z hamulcem, zamykane na zamek centralny.

d. Wyciąg o sile min 1500 W, poziom głośności max 56 dB

e. Stanowisko należy wyposażyć:

zawór gazowy wbudowany w stół roboczy, 3 gniazda hermetyczne z uziemieniem 230V,-lampę stanowiskową mocowaną do stanowiska na stałe, bezcieniową 2 przegubową, widmo światła dziennego, moc na stanowisku pracy (mierzona z odl. 50 cm)-min 2500 luxów, palnik gazowy np. STANDARD AWPO1 firmy ROKO

f. końcówkę odsysającą pyły z szufladą na odpady, osłoną BHP, podkładką ochronną pod polem pracy,

g. dmuchawka wyposażona zostanie w automatyczny system samopowrotny,

h. blat o wysokiej odporności na zarysowania i śr. Chemiczne, z krawędzią frontową   zaokrągloną

PONADTO:

1. Kolorystyka i układ funkcjonalny zostanie uzgodniony z Zamawiającym przed zamówieniem
2. 2.Stanowisko protetyczne oraz wyposażenie musi posiadać wszelkie niezbędne świadectwa dopuszczające do obrotu.

UZUPEŁNIENIE I USZCZEGÓŁOWIENIE KOSZTORYSU 
(PROJEKTU WYKONAWCZEGO-ARCHITEKTURA)

Wszystkie obróbki blacharskie budynku tzn. rynny, rury spustowe, pasy nad- i podrynnowe, obróbki kominów oraz krycie dachu mansardowego i obróbki okien połaciowych należy wykonać z blachy tytan-cynk gr. 0,6 mm.

1. W poz. 136 „Przedmiaru robót budowlanych” należy wycenić okładziny z płyt GKF 2x12,5 mm na ruszcie metalowym mocowanym do konstrukcji dachu za pomocą     np. elementów ES.

2. Wyceniając „likwidację podciągania kapilarnego w poziomie piwnic - izolacja pozioma” oraz „osuszanie ścian piwnic-izolacja pionowa” (poz. 28 i 29 przedmiaru) należy uwzględnić, że zaproponowana metoda osuszania ścian musi zapewnić jednocześnie wykonanie izolacji pionowej ścian, która ochroni ściany piwnic znajdujące się pod powierzchnią gruntu od wilgoci i wody napływowej.

3. Wyceniając obudowy kanałów wentylacyjnych należy uwzględnić wykonanie niezbędnej ilości otworów (klap rewizyjnych), które umożliwią prawidłową eksploatację instalacji (czyszczenie).

