
Załącznik nr 1 do Uchwały nr ….. Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia …..maja 2011 r.

Tabela: Zmiany zakresu rzeczowego wnioskowane przez Beneficjenta Muzeum Narodowe w Szczecinie w projekcie pn.: „Budowa pawilonu wystawowego służącego celom ”Centrum Dialogu Przełomy”
	Numer wydatku zgodnie z wnioskiem
	Zakres rzeczowy zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 
	Zmiany wnioskowane przez Beneficjenta po uwzględnieniu opinii ekspertów

	Zadanie nr 2: Roboty związane z budową pawilonu wystawowego – branża konstrukcja

	Wydatek nr 1
	Zabezpieczenie wykopu
	Zabezpieczenie wykopu

	
	Montaż ścianek szczelnych stalowych do 6 m
	wbicie ścianek szczelnych stalowych gł. do 11 m

	Wydatek nr 2
	Roboty ziemne
	Roboty ziemne

	
	wycinka z karczowaniem i wykopanie drzew do przesadzenia
	wycinka z karczowaniem i wykopanie drzew do przesadzenia

	
	przewiezienie i posadzenie drzew wykopanych w nowym miejscu (poza terenem inwestycji)
	przewiezienie i posadzenie drzew wykopanych w nowym miejscu (poza terenem inwestycji)

	
	zdjęcie humusu
	zdjęcie humusu

	
	rozbiórka fundamentu pomnika z pozostawieniem gruzu do wbudowania w nasyp
	rozbiórka fundamentu pomnika z pozostawieniem gruzu do wbudowania w nasyp

	
	rozbiórka nawierzchni betonowych i obrzeży betonowych z częściowym wykorzystaniem do ponownej odbudowy
	rozbiórka nawierzchni betonowych i obrzeży betonowych z częściowym wykorzystaniem do ponownej odbudowy

	
	rozbiórka nawierzchni placu (płyty kamienne, kostka kamienna, krawężnik kamienny) i ławek z odwozem na miejsce składowania
	rozbiórka nawierzchni placu (płyty kamienne, kostka kamienna, krawężnik kamienny) i ławek z odwozem na miejsce składowania

	
	zabezpieczenie drzew na placu budowy
	zabezpieczenie drzew na placu budowy

	
	przeniesienie pomnika na nowe miejsce
	przeniesienie pomnika na nowe miejsce

	
	korytowanie, wymiana gruntu, profilowanie i wykonanie nowej podbudowy pod nawierzchnie
	korytowanie, wymiana gruntu, profilowanie i wykonanie nowej podbudowy pod nawierzchnie

	
	roboty ziemne – wykopy
	roboty ziemne – wykopy

	
	roboty ziemne – zasypki i odwóz zbędnej ziemi
	roboty ziemne – zasypki i odwóz zbędnej ziemi

	
	roboty ziemne – nasyp z ziemi w wykopu z wbudowaniem materiałów z rozbiórki
	roboty ziemne – nasyp z ziemi w wykopu z wbudowaniem materiałów z rozbiórki

	Wydatek nr 3
	Montaż pali prefabrykowanych
	Ława fundamentowa

	
	Wbijanie pali żelbetowych, głębokość wbicia do 9 m
	wzmocnienie gruntu 

	Wydatek nr 4
	Fundamenty
	Fundamenty

	
	Posadowienie pośrednie: palowanie żelbetowymi palami prefabrykowanymi
	konstrukcje żelbetowe fundamentów

	
	Zbrojenie pali powiązane ze zbrojeniem ław fundamentowych
	

	
	Żelbetowa płyta denna zbrojona wykonana polami pomiędzy ławami fundamentowymi
	

	Wydatek nr 5
	Ściany żelbetowe
	Ściany żelbetowe

	
	konstrukcje żelbetowe
	konstrukcje żelbetowe ścian

	Wydatek nr 6
	Ściany żelbetowe, schody
	Stropy żelbetowe, schody

	
	konstrukcje żelbetowe
	konstrukcje żelbetowe stropów i schodów

	Wydatek nr 7
	Stropodach
	Stropodach

	
	konstrukcje żelbetowe
	konstrukcje żelbetowe stropodachów

	Zadanie nr 3: Roboty związane z budową pawilonu wystawowego – branża architektura

	Wydatek nr 1
	Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna
	Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna

	
	izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
	izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

	
	wykonanie warstw dachów odwróconych w systemie Zin Co
	wykonanie warstw dachów odwróconych w systemie Zin Co 

	
	izolacje termiczne 


	izolacje termiczne 


	Wydatek nr 2
	Roboty budowlane (w tym m.in. betonowanie, tynki, elementy ruchome, dźwig osobowy, sufity, ściany, rusztowania, drzwi, roboty malarskie, izolacje)
	Roboty budowlane (w tym m.in. betonowanie, tynki, elementy ruch omowe, dźwigi osobowy, sufity, ściany, rusztowania, drzwi, roboty malarskie, izolacje)

	
	Instalowanie sufitów podwieszonych
	sufity podwieszane (zakres prac obejmuje tylko pomieszczenia zawarte w I etapie)

	
	Instalowanie ścianek działowych
	ścianki działowe murowane i przeszklone

	
	Roboty podłogowe i posadzkowe
	roboty podłogowe i posadzkowe (podłogi i posadzki wewnątrz budynku obejmują tylko pomieszczenia zawarte w I etapie oraz pomieszczenie poza tym zakresem, których wykończenie konieczne jest ze względu na montaż w nich urządzeń związanych z  instalacją wentylacji i klimatyzacji)

	
	tynki i okładziny
	tynki i okładziny (zakres prac obejmuje tylko pomieszczenia zawarte w I etapie)

	
	stolarka i ślusarka otworowa
	stolarka i ślusarka otworowa (zakres prac obejmuje tylko pomieszczenia zawarte w I etapie)

	
	Elementy ruchome przy wejściu, balustrady, rusztowania
	elementy ślusarskie: wycieraczki, ruszty i balustrady

	
	elewacje
	elewacje

	
	dźwig osobowy
	wyposażenie techniczne – dźwig osobowy

	
	wyposażenie - lady
	wyposażenie - lady

	Zadanie nr 4: Roboty związane z budową pawilonu wystawowego – dach budynku

	Wydatek nr 1
	Kładzenie kostki granitowej na dachu
	Kładzenie płyt betonowych na dachu

	
	Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej o wys. 8 cm
	nawierzchnie z płyt betonowych


	
	fundamenty pod ławki 


	fundamenty pod ławki 

 

	Zadanie nr 5: Roboty instalacyjne – budowa pawilonu wystawowego (branża HVAC)

	Wydatek nr 1
	Instalacja wentylacji głównej sali wystawowej
	Instalacja wentylacji głównej sali wystawowej

	
	Układ wentylacyjny N1W1
	Układy do częściowego wykonania w etapie I (pozostałe elementy wykonać w II etapie):

· N1 (nawiew – sala wystawowa) - należy wykonać elementy układu N1 prowadzone na poziomie 0 

	Wydatek nr 2
	Instalacja wentylacji sali wystaw czasowych, sali konferencyjnej, restauracji, pomieszczeń: socjalnych, komunikacyjnych, sanitarnych, technicznych
	Instalacja wentylacji Sali wystaw czasowych, Sali konferencyjnej, restauracji, pomieszczeń: socjalnych, komunikacyjnych, sanitarnych, technicznych

	
	- układ wentylacyjny N2W2 – sala wystaw czasowych
- układ wentylacyjny N3W3 – sala konferencyjna

- układ wentylacyjny N4W4 – restauracja wraz z zapleczem (poziom 0)

- układ wentylacyjny N5W5 – hole, biuro, pomieszczenia socjalne, komunikacja, pomieszczenie kas

- pomieszczenia schowka (0.13) – układ wentylacyjny W6

- pomieszczenia zmywalni – układ wentylacyjny W7

- pomieszczenia sanitarne – układ wentylacyjny W8

- pomieszczenie wymiennikowni – układ wentylacyjny W9

- śmietnik – układ wentylacyjny W10

- szatnia okryć wierzchnich – układ wentylacyjny W13

- rozdzielnia elektryczna, pomieszczenie techniczne, wentylatorowni – 1.27 – układ wentylacyjny W14


	Układy do wykonania w całości w etapie I:
· N4 - układ nawiewny obsługujący kawiarnię wraz z zapleczem na poziomie 0

· W4 - układ wywiewny obsługujący kawiarnię wraz z zapleczem na poziomie 0

· W6 - układ wywiewny obsługujący magazyn (pom.0.19) na zapleczu kawiarni na poziomie 0

· W7 - układ wywiewny obsługujący zmywalnię na zapleczu kawiarni na poziomie 0 

· W9 - układ wywiewny obsługujący wymiennikownię na poziomie -1

· W10 - układ wywiewny obsługujący pom.śmietnika na poziomie 0

· W13 - układ wywiewny obsługujący szatnię na poziomie 0

· W15 - układ wywiewny obsługujący rozdzielnię elektryczną na poziomie -1  

· W16 - układ wywiewny obsługujący WC (pom.0.19) na poziomie 0

· WD  - wentylacja szybu windowego

	
	
	Układy do częściowego wykonania w etapie I (pozostałe elementy wykonać w II etapie):

· N2 (nawiew – sala wystaw czasowych) - należy wykonać elementy układu N2 prowadzone na poziomie 0

· N3 (nawiew – sala konferencyjna) - należy wykonać elementy układu N3 prowadzone na poziomie 0

· N5 (nawiew – pom. biurowe; socjalne; holle; kasa) - należy wykonać wszystkie elementy układu wraz z centralą wentylacyjną niezbędne do poprawnego działania układu, jak również elementy, które zapewnią nawiew powietrza do następujących pomieszczeń na poziomie -1: -1.3; -1.5; -1.6; -1.8 oraz wszystkich obsługiwanych przez ten układ pomieszczeń na poziomie 0

· W5 - należy wykonać wszystkie elementy układu niezbędne do poprawnego działania układu, jak również elementy, które zapewnią wywiew powietrza z nastepujących pomieszczeń na poziomie -1: -1.3;-1.5; -1.6  oraz z wszystkich obsługiwanych przez ten układ pomieszczeń na poziomie 0
· W8 - należy wykonać wszystkie elementy układu, zapewniające działanie układu oraz elementy zapewniające wywiew z WC na poziomie 0 (pom.0.11)

	Wydatek nr 3
	Instalacja wentylacji oddymiania 
	Instalacja wentylacji oddymiania

	
	- Instalacja oddymiania przestrzeni sali ekspozycyjnej pawilonu wystawowego
- wentylatorownie
	Układy do wykonania w całości w etapie I:

· W11 - układ wywiewny obsługujący wentylatorownię (pom.-1.21) na poziomie -1

	
	
	Układy do częściowego wykonania w etapie I (pozostałe elementy wykonać w II etapie):
· N6 - należy wykonać wszystkie elementy układu, zapewniające działanie układu oraz elementy obsługujące pom.-1.21(wentylatorownia) na poziomie -1

	Wydatek nr 4
	Instalacja produkcji chłodu do chłodnic w centralach klimatyzacyjnych
	Instalacja produkcji chłodu do chłodnic w centralach klimatyzacyjnych

	
	- układ zasilania chłodnic freonowych
- instalacja odprowadzenia skroplin
	Układy do częściowego wykonania w etapie I (pozostałe elementy wykonać w II etapie):

· K1 (klimakonwektory – powietrze nawiewne) i  K2 (klimakonwektory – powietrze doprowadzane) - należy wykonać wszystkie te elementy wentylacyjne układów, obsługujące pomieszczenia na poziomie 0 (tj przewody i nawiewniki przy klimakonwektorach, zapewniające nawiew powietrza z klimakonwektorów oraz jego doprowadzenia do klimakonwektorów)

	Wydatek nr 5
	Instalacja ciepła technologicznego, ogrzewania, źródła ciepła
	Instalacja ciepła technologicznego, ogrzewania, źródła ciepła

	
	Instalacja doprowadzenia ciepła technologicznego
	całość robót wskazanych w przedmiarze instalacji centralnego ogrzewania

	
	Moduł centralnego ogrzewania, przygotowania c.w.u., przygotowania ciepła na potrzeby wentylacji, przyłączeniowy
	UWAGA: ogrzewanie podłogowe wraz z armaturą podłączeniową i regulacją do urządzeń montowanych w II etapie należy wykonać w II etapie

	
	Pomieszczenia węzła cieplnego
	całość robót wskazanych w przedmiarze węzła cieplnego

	
	
	UWAGA: w I etapie budowy należy wykonać instalacje obsługujące poziom 0 budynku oraz część pomieszczeń piwnicznych użytkowanych w I etapie

	Zadanie nr 6: Roboty instalacyjne – budowa pawilonu wystawowego (branża elektryczna)

	Wydatek nr 1
	Instalacje wewnętrzne budynku (elektryka + niskie prądy)
	Instalacje wewnętrzne budynku (elektryka + niskie prądy + silne prądy)

	
	elektryka
	Instalacje niskoprądowe dla I etapu: całość robót wskazanych w przedmiarze instalacji niskoprądowych dla etapu I (instalacje nie ujęte w przedmiarze etapu I należy wykonać w II etapie (CCTV)

	
	Instalacja niskoprądowa, silnoprądowe 
	Instalacje silnoprądowe dla I etapu: całość robót wskazanych w przedmiarze instalacji silnoprądowych dla etapu I (instalacje nie ujęte w przedmiarze etapu I należy wykonać w II etapie)

	Wydatek nr 2
	Instalacje zewnętrzne wymagane dla uruchomienia (przekładki sieci, przyłączenie do sieci)
	Instalacje zewnętrzne wymagane dla uruchomienia (przekładki sieci, przyłączenie do sieci)

	
	Przekładka sieci elektrycznej
	UWAGA: w I etapie budowy należy wykonać instalacje obsługujące poziom 0 budynku oraz część pomieszczeń piwnicznych użytkowanych w I etapie

	
	Przyłączenie do sieci
	oświetlenie zewnętrzne posadzkowe i uliczne 

Wyjaśnienie: Koszt oświetlenia ulicznego to 195500 tys., a oświetlenia posadzkowego to 214500 tys.

	
	Instalacje zewnętrzne pozostałe (oświetlenie)
	przyłącze telekomunikacyjne

	
	
	przebudowa kanalizacji teletechnicznej

	
	
	UWAGA: w I etapie budowy należy wykonać wszystkie instalacje zewnętrzne sieci elektrycznych i teletechnicznych

	Zadanie nr 7: Roboty instalacyjne – budowa pawilonu wystawowego (branża zew. wod-kan, co, gaz, wew. wod-kan)

	Wydatek nr 1
	Instalacja zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i tłocznej
	Instalacja zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i tłocznej

	Wydatek nr 2
	Instalacja zewnętrznej kanalizacji drenażowej
	Instalacja zewnętrznej kanalizacji drenażowej - drenaż opaskowy

	Wydatek nr 3
	Instalacja zewnętrznego wodociągu 
	Instalacja zewnętrznego wodociągu

	Wydatek nr 4
	Instalacja przyłącza sieci cieplnej 
	Instalacja przyłącza sieci cieplnej

	Wydatek nr 5
	Przekładka gazociągu
	Przekładka gazociągu 

	Wydatek nr 6
	Instalacja wewn. wod-kan
	Instalacja wewn. wod-kan

	
	UWAGA: w I etapie budowy należy wykonać wszystkie instalacje wewnętrzne i zewnętrzne wod-kan


Strona 1 z 6

