| Lp. | Nazwa | Opis | Liczba sztuk | Wartość netto za całość | Wartość brutto za całość | Cena brutto za sztukę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw piłeczek sensorycznych | Piłeczki do masażu z kolcami, służące do rozluźniania napiętych mięśni. Dedykowane osobom uprawiającym sport, trenerom oraz fizjoterapeutom. Ilość w zestawie: 4 szt., każda innego koloru i rozmiaru Materiał: PVC | 460 |  |  |  |
|  | Termometr elektroniczny | Cyfrowy termometr do pomiaru temperatury ludzkiego ciała u dzieci i dorosłych w stopniach C. Posiada cyfrowy wyświetlacz. Wodoszczelny. Pamięć na 1 zapis temperatury. Automatyczne wyłączanie. Sygnał akustyczny wskazujący zakończenie pomiaru. Zasilany na baterię (bateria w zestawie). Gwarancja min. 12 miesięcy. Dołączona instrukcja obsługi w j. polskim. | 460 |  |  |  |
|  | Krążek przeciwodleżynowy | Krążek przeciwodleżynowy stosowany w profilaktyce oraz leczeniu odleżyn. Przeznaczony dla osób stale unieruchomionych. Materiał – pianka w pokrowcu z bawełnianej tkaniny frotté zapinanej na zamek błyskawiczny albo rzep. Średnica zewnętrzna: 30-35 cm. | 460 |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr | Medyczny pulsoksymetr napalcowy służący do pomiaru natlenienia krwi. Wbudowany wyświetlacz. Funkcje: Zakres pomiaru tlenu we krwi: 0%-100%. Rozdzielczość: ± 1% FP: zakres pomiarowy: 30BPM ~ 250BPM Wskaźnik poziomu baterii. Automatyczne wyłączanie urządzenia w przypadku braku aktywności. Dokładność pomiaru tlenu we krwi: 70%-100% zakres pomiaru pulsu 30 - 240 BPM (rozdzielczość 1BPM); Zakres pomiarowy tętna: 30-250BP (Rozdzielczość 1BPM) Dokładność pomiaru tętna: ± 2 BPM lub ± 2% (w zależności od tego, która wartość jest większa) wskaźnik poziomu baterii; Produkt certyfikatowany. Pakowany w pudełko/etui wraz z instrukcją w j. polskim, bateriami i gwarancją. | 460 |  |  |  |
|  | Fartuch (śliniak) | Fartuch na okruszki. Wykonany z lekkiego tworzywa. Chroniący ciało przed resztkami jedzenia, plamami od napojów z kieszonią i możliwością regulacji. Wymiary rozłożonego produktu: ok. 1900x620 mm | 460 |  |  |  |
|  | Kasetka/ organizer na leki | Kasetka 3-komorowa (rano-dzień-wieczór) na cały tydzień. Różne kolory na każdy dzień. Wymagany atest PZH. | 460 |  |  |  |
|  | Myjka wielorazowa higieniczna | Rękawica do kąpieli, wymiary: ok. 20 cm x 15 cm, materiał: 100% bawełna, z możliwością prania w temp. 90 stopni, uchwyt do zawieszenia. | 460 |  |  |  |
|  | Lupa składana | Powiększenie min. 5x, średnica soczewki min. 50 mm, chowana w etui lub oprawę z tworzywa sztucznego. | 460 |  |  |  |
|  | Kompres żelowy | Minimalne wymiary 19x10 cm, wykonane z organicznego żelu i nietoksycznej folii, funkcja długotrwale oddawanie skumulowanego w nim ciepła lub zimna | 460 |  |  |  |

W związku ze złożeniem odpowiedzi na zapytanie o szacowanie wartości zamówienia oświadczam, że:

1) jestem należycie umocowany/a do reprezentowania podmiotu odpowiadającego na zapytanie o szacunkową wartość zamówienia;

2) wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Zamawiającego informacji zawartych w niniejszym Formularzu dla celów szacowania wartości zamówienia

3) zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Województwo Zachodniopomorskie. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pod adresem https://bip.rbip.wzp.pl/artykul/klauzula-informacyjna-rodo

| Data sporządzenia | Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przygotowanie formularza |
| --- | --- |