Metryki wskaźników dla działania 2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi

Wskaźniki produktu:

| Nazwa wskaźnika | Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (MWe) |
| --- | --- |
| Definicja wskaźnika | Wskaźnik przedstawia o ile bezwzględnie wzrosła zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w wyniku realizacji projektu. Wskaźnik dotyczy mocy zainstalowanej energii elektrycznej urządzeń z OZE - wartości znamionowej mocy, przy której urządzenie pracuje prawidłowo i zgodnie z normami lub zaleceniami producenta. Wartość ta zazwyczaj podawana jest na tabliczce znamionowej na obudowie urządzenia razem z innymi parametrami istotnymi dla pracy danego urządzenia, zapisana w dokumentacji projektowej instalacji wytwórczej jako maksymalna możliwa do uzyskania. Odnawialne źródło energii (zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r.) – odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. |

| Nazwa wskaźnika | Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt] |
| --- | --- |
| Definicja wskaźnika | Wskaźnik przedstawia o ile bezwzględnie wzrosła zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych w wyniku realizacji projektu. Wskaźnik dotyczy mocy zainstalowanej energii cieplnej urządzeń z OZE - wartości znamionowej mocy, przy której urządzenie pracuje prawidłowo i zgodnie z normami lub zaleceniami producenta. Wartość ta zazwyczaj podawana jest na tabliczce znamionowej na obudowie urządzenia razem z innymi parametrami istotnymi dla pracy danego urządzenia, zapisana w dokumentacji projektowej instalacji wytwórczej jako maksymalna możliwa do uzyskania. Odnawialne źródło energii (zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r.) – odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. |

| Nazwa wskaźnika | Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] |
| --- | --- |
| Definicja wskaźnika | Wskaźnik mierzy liczbę wybudowanych, w wyniku realizacji projektu, urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej z OZE. Jednostka wytwórcza – wyodrębniony zespół urządzeń należący do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy (art. 3 pkt 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne). W przypadku budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej jest to zespół urządzeń służących do wytwarzania energii. Odnawialne źródło energii (zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. z późn. zm. ) – odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatr u, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. |

| Nazwa wskaźnika | Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] |
| --- | --- |
| Definicja wskaźnika | Wskaźnik mierzy liczbę przebudowanych, w wyniku realizacji projektu, urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej z OZE. Jednostka wytwórcza – wyodrębniony zespół urządzeń należący do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy (art. 3 pkt 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne). W przypadku budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej jest to zespół urządzeń służących do wytwarzania energii. Odnawialne źródło energii (zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. z późn. zm. ) – odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatr u, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. |

| Nazwa wskaźnika | Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.] |
| --- | --- |
| Definicja wskaźnika | Wskaźnik mierzy liczbę wybudowanych w wyniku realizacji projektu, urządzeń służących do wytwarzania energii cieplnej z OZE. Jednostka wytwórcza – wyodrębniony zespół urządzeń należący do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy (art. 3 pkt 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne). W przypadku budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej jest to zespół urządzeń służących do wytwarzania energii. Odnawialne źródło energii (zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. z późn. zm.) – odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. |

| Nazwa wskaźnika | Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.] |
| --- | --- |
| Definicja wskaźnika | Wskaźnik mierzy liczbę przebudowanych w wyniku realizacji projektu, urządzeń służących do wytwarzania energii cieplnej z OZE. Jednostka wytwórcza – wyodrębniony zespół urządzeń należący do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy (art. 3 pkt 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne). W przypadku budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej jest to zespół urządzeń służących do wytwarzania energii. Odnawialne źródło energii (zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. z późn. zm.) – odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. |

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:

| Nazwa wskaźnika | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] |
| --- | --- |
| Definicja wskaźnika | Wskaźnik mierzy szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych. Sposób pomiaru: a) Dla projektów przewidujących jedynie produkcję energii elektrycznej z OZE: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych = Wartość wskaźnika produkcja energii elektrycznej [MWhe/rok] x 0,831 MgCO2/ MWh b) Dla projektów przewidujących jedynie produkcję energii cieplnej z OZE: Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych = ΔE - W przypadku rozbudowy/modernizacji instalacji wytwarzającej energię cieplną, do obliczenia oszczędności w emisji dwutlenku węgla CO₂ stosujemy następujący wzór: ΔE = E1-E2 gdzie: E1 – roczna emisja dwutlenku węgla z instalacji przed realizacją projektu, E2 - roczna emisja dwutlenku węgla z instalacji po realizacji projektu, Do obliczeń wartości bazowej wielkości emisji CO₂ wykorzystujemy następujący wzór obliczeniowy: E(1,2)CO₂ = ZE x WE gdzie: ECO₂ - wielkość emisji CO₂ [Mg] ZE - zużycie energii [GJ] WE - wskaźnik emisji CO₂ [kg CO2/GJ] zgodnie z KOBIZE (Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO₂ (WE) w roku 2013 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2016 ) Zużycie energii ZE wyliczamy następującym wzorem: ZE = Ze x WO gdzie: Ze - ilość zużytego źródła energii na cele grzewcze [Mg, m3, kWh] WO - wartość opałowa źródła energii [MJ/kg, MJ/m3, MJ/ kWh] zgodnie z KOBIZE Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO₂ (WE) w roku 2013 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2016 Dla odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne) zakłada się brak emisji dwutlenku węgla czyli wartość współczynnika emisji dwutlenku węgla zawsze wynosi zero - W przypadku budowy nowej instalacji wytwarzającej energię cieplną np. biogazowni, do obliczenia oszczędności w emisji dwutlenku węgla CO₂ stosujemy następujący wzór: ΔE = E1-E2 gdzie: E1 – roczna emisja dwutlenku węgla z instalacji przed realizacją projektu, E2 - roczna emisja dwutlenku węgla z instalacji po realizacji projektu, Do wyliczeń rocznej emisji dwutlenku węgla z instalacji przed realizacją projektu stosujemy wskaźniki WE i WO - zgodnie z KOBIZE (Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO₂ (WE) w roku 2013 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2016 ) dla węgla kamiennego. W przypadku projektów przewidujących zarówno produkcję energii cieplnej jak i elektrycznej z OZE, należy zsumować wyniki dla poszczególnych energii (a+b). Szacunkowy spadek emisji gazów, objęty wskaźnikiem, musi dotyczyć okresu 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia przedsięwzięcia. |

| Nazwa wskaźnika | Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] / Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok], |
| --- | --- |
| Definicja wskaźnika | Wskaźnik mierzy roczną wielkość produkcji energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji odnawialnego źródła energii / nowych mocy wytwórczych (istniejących instalacji) wykorzystujących odnawialne źródła energii. Instalacja odnawialnego źródła energii - instalację stanowiącą wyodrębniony zespół: a) urządzeń służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, w których energia elektryczna lub ciepło są wytwarzane z odnawialnych źródeł energii b) obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość techniczno-użytkową służący do wytwarzania biogazu rolniczego, a także połączony z tym zespołem magazyn energii, w tym magazyn biogazu rolniczego. Odnawialne źródło energii (zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. z późn. zm.) – odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. Wskaźnik przedstawia wzrost wielkości wytwarzanej energii elektrycznej w wybudowanych, przebudowanych lub wyposażonych instalacji odnawialnego źródła energii w wyniku realizacji projektu – od wielkości wytwarzanej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych po projekcie (wartość końcowa) należy odjąć wielkość wytwarzanej energii elektrycznej przed projektem (wartość początkowa). W przypadku budowy od podstaw instalacji odnawialnego źródła wielkość wytwarzanej energii przed projektem będzie wynosić zero. Wskaźnik odnosi się do wielkości wytwarzanej energii elektrycznej w ciągu roku. |

| Nazwa wskaźnika | Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok] / Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok], |
| --- | --- |
| Definicja wskaźnika | Wskaźnik mierzy roczną wielkość produkcji energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji odnawialnego źródła energii / nowych mocy wytwórczych (istniejących instalacji) wykorzystujących odnawialne źródła energii. Instalacja odnawialnego źródła energii - instalację stanowiącą wyodrębniony zespół: a) urządzeń służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, w których energia elektryczna lub ciepło są wytwarzane z odnawialnych źródeł energii b) obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość techniczno-użytkową służący do wytwarzania biogazu rolniczego, a także połączony z tym zespołem magazyn energii, w tym magazyn biogazu rolniczego. Odnawialne źródło energii (zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. z późn. zm.) – odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. Wskaźnik przedstawia wzrost wielkości wytwarzanej energii cieplnej w wybudowanych, przebudowanych lub wyposażonych instalacji odnawialnego źródła energii w wyniku realizacji projektu – od wielkości wytwarzanej energii cieplnej ze źródeł odnawialnych po projekcie (wartość końcowa) należy odjąć wielkość wytwarzanej energii cieplnej przed projektem (wartość początkowa). W przypadku budowy od podstaw instalacji odnawialnego źródła wielkość wytwarzanej energii przed projektem będzie wynosić zero. Wskaźnik odnosi się do wielkości wytwarzanej energii cieplnej w ciągu roku. Do przeliczenia jednostek miary należy przyjąć, że 1 MWh = 3,6 GJ. |

| Nazwa wskaźnika | Stopień redukcji PM10 [t/rok] |
| --- | --- |
| Definicja wskaźnika | Wskaźnik mierzy różnicę (roczne zmniejszenie) ilości pyłu PM10 emitowanego przez obiekt będący przedmiotem wsparcia przed i po modernizacji energetycznej. Należy pomnożyć odpowiedni wskaźnik emisji* przez wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową̨ do ogrzewania i wentylacji QH, dla wartości przed modernizacją i wybranego wariantu po modernizacji. Różnica iloczynów po modernizacji i przed określa wartość redukcji, którą należy wyrazić w [t PM10/rok]. * Tabela: Wskaźniki emisji dla źródeł poniżej 50 kW, od 50 kW do 1 MW, od 1 MW do 50 MW mocy cieplnej. Moc cieplna; Rodzaj zanieczyszczenia; jednostka; Biomasa. Kotły starej generacji; Kotły automatyczne nowej generacji. <50 kW; Pył PM 10; g/GJ; 480; 34. > 50kW < 1MW; Pył PM 10; g/GJ; 76; 34. > 1 MW < 50MW; Pył PM 10; g/GJ; 76. |

| Nazwa wskaźnika | Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach [EPC] / Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – kobiety [EPC] / Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni [EPC] |
| --- | --- |
| Definicja wskaźnika | Liczba etatów utworzonych w przedsiębiorstwa w wyniku realizacji projektu wykazywana w ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC), przy czym etaty częściowe podlegają sumowaniu lecz nie są zaokrąglane do pełnych jednostek. Dotyczy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (nie dotyczy umów cywilnoprawnych). Wskaźnik ujmuje wzrost zatrudnienia, który jest bezpośrednią konsekwencją realizacji projektu (nie wlicza się pracowników zatrudnionych do realizacji projektu). Jeśli łączne zatrudnienie w podmiocie nie wzrasta, wartość jest równa zero - jest to traktowane jako wyrównanie, a nie zwiększenie. Zachowane itp. miejsca pracy nie są wliczane. Wskaźnik należy mierzyć w rozbiciu na Kobiety (K) i Mężczyzn (M) oraz Ogółem (O). |

| Nazwa wskaźnika | Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] / Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety [EPC] / Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni [EPC] |
| --- | --- |
| Definicja wskaźnika | Liczba etatów utworzonych w podmiotach innych niż przedsiębiorstwa w wyniku realizacji projektu wykazywana w ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC), przy czym etaty częściowe podlegają sumowaniu lecz nie są zaokrąglane do pełnych jednostek. Dotyczy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (nie dotyczy umów cywilnoprawnych). Wskaźnik ujmuje wzrost zatrudnienia, który jest bezpośrednią konsekwencją realizacji projektu (nie wlicza się pracowników zatrudnionych do realizacji projektu). Jeśli łączne zatrudnienie w podmiocie nie wzrasta, wartość jest równa zero - jest to traktowane jako wyrównanie, a nie zwiększenie. Zachowane itp. miejsca pracy nie są wliczane. Wskaźnik należy mierzyć w rozbiciu na Kobiety (K) i Mężczyzn (M) oraz Ogółem (O). |

| Nazwa wskaźnika | Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] / Liczba utrzymanych miejsc pracy - kobiety [EPC] / Liczba utrzymanych miejsc pracy - mężczyźni [EPC] |
| --- | --- |
| Definicja wskaźnika | Liczba etatów brutto w pełnym wymiarze czasu pracy, które zostały utrzymane w wyniku wsparcia, w ciągu pełnego roku kalendarzowego od zakończenia realizacji projektu, a które byłyby zlikwidowane, gdyby tego wsparcia Beneficjent nie uzyskał. Wskaźnik należy mierzyć w rozbiciu na Kobiety (K) i Mężczyzn (M) oraz Ogółem (O). |

| Nazwa wskaźnika | Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] / Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – kobiety [EPC] / Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – mężczyźni [EPC] |
| --- | --- |
| Definicja wskaźnika | Wskaźnik odnosi się do miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu, które nie spełniają definicji określonych dla pozostałych wskaźników dot. miejsc pracy. Służy do pomiaru liczby etatów w odniesieniu do pracowników pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych tj.: umów o dzieło, umów zlecenia czy samozatrudnienia – kontraktu, jaki pracujących na podstawie umów o pracę dotyczących etatów nie stałych i nie trwałych - np.: do obsługi projektu, zarówno w przedsiębiorstwach jak i pozostałych podmiotach nie będących przedsiębiorstwami, zatrudnionych bezpośrednio w efekcie realizacji projektu. Wskaźnik należy mierzyć w rozbiciu na Kobiety (K) i Mężczyzn (M) oraz Ogółem (O). |